## 2023 2 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 3 квартал 2023 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 64.1 | 55 | 190.7 | 68.3 | 10.8
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 72.4 | 115.4 | 302.9 | 108.2 | 10.8
|  | 1000 |  |  | 16.1 | 3.4 | 5.9 | 5.6 | 0.6
|  | 1000 |  |  | 345.7 | 115.6 | 230.9 | 152.6 | 15.3
|  | 1000 |  |  | 14.5 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 0.6
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 216.1 | 230.4 | 345.9 | 174.6 | 17.5
|  | 1000 |  |  | 20.2 | 4.5 | 22 | 10.3 | 1
|  | 1000 |  |  | 303.2 | 144.9 | 273.6 | 159.1 | 15.9
|  | 1000 |  |  | 14.8 | 8.8 | 10.5 | 7.5 | 0.8
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 553.5 | 438.7 | 230.7 | 269.5 | 16.8
|  | 1600 |  |  | 24 | 19.4 | 12.4 | 12.3 | 0.8
|  | 1600 |  |  | 138.7 | 115.9 | 484.1 | 162.8 | 10.2
|  | 1600 |  |  | 37.7 | 14.7 | 35.1 | 19.3 | 1.2
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 450.2 | 378.4 | 270 | 242.1 | 19.4
|  | 1250 |  |  | 198.6 | 144.6 | 108.9 | 99.6 | 8
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 82.4 | 91.6 | 109.5 | 62.5 | 9.9
|  | 630 |  |  | 73.4 | 208.9 | 127.4 | 90.3 | 14.3
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 116 | 273.8 | 345.8 | 162.1 | 16.2
|  | 1000 |  |  | 317 | 230.5 | 87.1 | 139.9 | 14
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 173 | 72.2 | 173.5 | 92.3 | 9.2
|  | 1000 |  |  | 302.9 | 173.4 | 115.2 | 130.4 | 13
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 127.9 | 172.8 | 218 | 114.3 | 18.1
|  | 630 |  |  | 145.2 | 91.7 | 136.5 | 82.3 | 13.1
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 245 | 288.1 | 345.9 | 193.7 | 19.4
|  | 1000 |  |  | 317.5 | 216.9 | 231.3 | 168.8 | 16.9
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 116 | 158.4 | 316.8 | 130.3 | 13
|  | 1000 |  |  | 201.7 | 273.7 | 346.1 | 181.1 | 18.1
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 45.4 | 209.2 | 109.7 | 80.3 | 12.7
|  | 630 |  |  | 227.7 | 73.3 | 181.9 | 106.4 | 16.9
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 450 | 306.7 | 144.7 | 198.7 | 15.9
|  | 1250 |  |  | 234.4 | 360.2 | 432.6 | 226.4 | 18.1
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 162 | 234.1 | 414.7 | 178.7 | 14.3
|  | 1250 |  |  | 126.5 | 342.6 | 360.6 | 182.9 | 14.6
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 288.7 | 273.7 | 216.6 | 171.7 | 17.2
|  | 1000 |  |  | 158.7 | 230.9 | 72.7 | 101.9 | 10.2
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 273.7 | 216.4 | 201.9 | 152.5 | 15.3
|  | 1000 |  |  | 288.1 | 87 | 245.3 | 136.7 | 13.7
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 360.1 | 202.2 | 289 | 187.6 | 18.8
|  | 1000 |  |  | 317.5 | 245.1 | 346.2 | 200.3 | 20
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 345.6 | 72.3 | 345.9 | 168.3 | 16.8
|  | 1000 |  |  | 274.4 | 216.5 | 260.1 | 165.5 | 16.6
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 328.8 | 397.6 | 432.2 | 255.4 | 63.9
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 267.3 | 187.4 | 212.9 | 147.1 | 58.8
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 691.5 | 964.8 | 677.3 | 514.3 | 51.4
|  | 1000 |  |  | 965.8 | 993.8 | 749.5 | 597.1 | 59.7
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 4090.1 | 3572.1 | 3226.5 | 2399.9 | 60
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 445 | 408.3 | 436 | 284.2 | 45.1
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 1082.9 | 1498.2 | 1520.6 | 904 | 56.5
|  | 1600 |  |  | 1359.6 | 1313.4 | 1383.2 | 894 | 55.9
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 864 | 1051.8 | 1080.5 | 660.4 | 66
|  | 1000 |  |  | 908 | 936.9 | 778.4 | 578.2 | 57.8
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 2520.8 | 2484.1 | 2304.7 | 1611 | 64.4
|  | 2500 |  |  | 2124.8 | 1692.9 | 2052.9 | 1293.9 | 51.8
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 288.6 | 144.1 | 288.5 | 159 | 15.9
|  | 1000 |  |  | 331.3 | 230.8 | 317.4 | 193.8 | 19.4
|  | 1000 |  |  | 245.1 | 332.1 | 360.2 | 206.6 | 20.7
|  | 1000 |  |  | 187.5 | 172.9 | 360.5 | 158.9 | 15.9
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 18.5 | 72.8 | 21.9 | 24.9 | 10
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 29.4 | 10.7 | 27.8 | 15 | 15
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 58.4 | 34.9 | 116.1 | 46.2 | 11.6
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 32.4 | 37.2 | 20.8 | 19.9 | 12.4
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 53.4 | 14.2 | 58.1 | 27.7 | 17.3
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 54.7 | 65.1 | 50.8 | 37.6 | 15
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 17.3 | 35.4 | 18.8 | 15.8 | 15.8
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 110.6 | 55.5 | 46.7 | 46.9 | 14.7
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 10.3 | 28.2 | 20.8 | 13.1 | 13.1
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 36.6 | 43.9 | 86.6 | 36.8 | 14.7
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 58.3 | 54.8 | 61.3 | 38.4 | 15.4
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 81.4 | 40.5 | 133.3 | 56.2 | 14.1
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 54.6 | 68.7 | 25.8 | 32.9 | 13.2
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 53.6 | 41.7 | 21.6 | 25.8 | 16.1
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 30.4 | 55.3 | 44.5 | 28.7 | 17.9
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 37.6 | 58.3 | 25.8 | 26.8 | 16.8
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 68.8 | 76.6 | 22 | 36.9 | 14.8
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 19.7 | 24.6 | 24 | 15.1 | 15.1
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 15.9 | 23.1 | 26.9 | 14.5 | 14.5
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 144.5 | 144.4 | 133.4 | 93.1 | 23.3
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 14.6 | 56.2 | 44.7 | 25.5 | 15.9
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 19.3 | 31.1 | 13.6 | 14.1 | 14.1
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 33.3 | 48.7 | 51.6 | 29.4 | 18.4
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 56 | 14.3 | 37.1 | 23.7 | 14.8
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 13.3 | 9.9 | 20.8 | 9.7 | 15.4
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 18.8 | 41.7 | 43.8 | 23 | 14.4
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 69.4 | 25.8 | 72.8 | 37 | 14.8
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 58.1 | 53.2 | 40 | 33.3 | 20.8
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 47.4 | 83.8 | 26.1 | 34.7 | 13.9
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 14.4 | 42.4 | 44 | 22.2 | 13.9
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 115.5 | 132.8 | 98.2 | 76.4 | 19.1
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 12.1 | 54 | 23.9 | 19.8 | 12.4
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 18.4 | 33 | 18.3 | 15.4 | 6.2
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 90.2 | 51.2 | 79.5 | 48.7 | 19.5
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 18.5 | 37.5 | 16.2 | 15.9 | 9.9
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 24 | 33.2 | 34.9 | 20.3 | 12.7
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 41.6 | 30.5 | 30.4 | 22.6 | 14.1
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 56.2 | 34.7 | 39.3 | 28.7 | 17.9
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 18.7 | 55.7 | 14.3 | 19.5 | 12.2
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 44.3 | 34.6 | 56 | 29.7 | 18.6
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 87.1 | 57.8 | 47.7 | 42.4 | 17
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 36.7 | 90.5 | 46.8 | 38.3 | 15.3
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 33.2 | 43.3 | 68.6 | 32 | 12.8
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 187.9 | 213.2 | 252.1 | 144 | 57.6
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 878.5 | 993.7 | 835.9 | 596.9 | 59.7
|  | 1000 |  |  | 21.1 | 29.4 | 4.4 | 12.1 | 1.2
|  | 1000 |  |  | 1008.1 | 994.4 | 648.2 | 584.2 | 58.4
|  | 1000 |  |  | 24.7 | 9.2 | 4.9 | 8.6 | 0.9
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 340.8 | 358 | 282.8 | 216.3 | 54.1
|  | 400 |  |  | 265 | 421 | 300.1 | 217.3 | 54.3
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1474.6 | 1245.1 | 1313.8 | 889 | 55.6
|  | 1600 |  |  | 14.3 | 30.4 | 27.8 | 16 | 1
|  | 1600 |  |  | 1705.7 | 1521 | 1106 | 954.9 | 59.7
|  | 1600 |  |  | 37.7 | 9.5 | 21.2 | 15.1 | 0.9
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 554.3 | 580.8 | 644.9 | 392.3 | 62.3
|  | 630 |  |  | 481.5 | 508.7 | 635.5 | 358.3 | 56.9
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 432.4 | 288 | 415.6 | 250.4 | 62.6
|  | 400 |  |  | 283.1 | 328.3 | 403.6 | 223.7 | 55.9
|  | 400 |  |  | 420.5 | 409.4 | 294.5 | 247.8 | 62
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 499.7 | 435.8 | 580.6 | 334.1 | 53
|  | 630 |  |  | 645 | 599.6 | 590.1 | 404.4 | 64.2
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 28.4 | 34.2 | 41.9 | 23 | 57.5
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 29.7 | 38.8 | 42.5 | 24.5 | 61.3
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 263.2 | 270.3 | 241.9 | 170.9 | 68.4
|  | 250 |  |  | 213.2 | 241.7 | 256.2 | 156.7 | 62.7
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 132.1 | 162 | 140.7 | 95.8 | 59.9
|  | 160 |  |  | 150.7 | 110.6 | 145.6 | 89.7 | 56.1
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 66.8 | 81.1 | 98.5 | 54.3 | 54.3
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 64.3 | 44.6 | 56.4 | 36.4 | 57.8
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 79.6 | 71.4 | 67.2 | 48.1 | 48.1
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 154.9 | 109.2 | 113.6 | 83.2 | 52
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 136.4 | 161.5 | 115.5 | 91.1 | 56.9
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 180.2 | 202.2 | 212.6 | 131.1 | 52.4
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 69.4 | 71.2 | 96.7 | 52.3 | 52.3
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 34.9 | 26.7 | 42.4 | 22.9 | 57.3
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 29.5 | 41.2 | 33 | 22.9 | 57.3
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 41.4 | 35.9 | 27 | 23 | 57.5
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 69.7 | 94.5 | 85.4 | 55 | 55
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 47.1 | 60.4 | 54.5 | 35.7 | 56.7
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 136.5 | 120.1 | 161.6 | 92.2 | 57.6
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 124.6 | 157.2 | 166.5 | 98.8 | 61.8
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 159.2 | 154.4 | 129.2 | 97.6 | 61
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 32.8 | 28.3 | 30.1 | 20.1 | 50.3
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 36.2 | 39.9 | 43.4 | 26.3 | 65.8
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 329.2 | 328.9 | 282.8 | 207.4 | 51.9
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 398.3 | 323.4 | 335 | 232.9 | 58.2
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 98.4 | 100.3 | 84.1 | 62.3 | 62.3
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 392.4 | 316.8 | 317.5 | 226.3 | 56.6
|  | 400 |  |  | 270.8 | 427 | 283.1 | 216.2 | 54.1
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 363 | 398.3 | 334.6 | 241.5 | 60.4
|  | 400 |  |  | 414.8 | 392.4 | 433 | 273.3 | 68.3
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 334.8 | 305.6 | 426.7 | 235.2 | 58.8
|  | 400 |  |  | 381 | 386.9 | 352.3 | 246.9 | 61.7
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 249.3 | 180.3 | 195.3 | 137.7 | 55.1
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 263.1 | 252.7 | 259.8 | 170.9 | 68.4
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 166.1 | 209.6 | 162.3 | 118.6 | 47.4
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 294.2 | 334.1 | 334.2 | 212.1 | 53
|  | 400 |  |  | 300.2 | 352.3 | 426.8 | 237.9 | 59.5
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 386.9 | 259.6 | 294.5 | 207.4 | 51.9
|  | 400 |  |  | 363 | 277.2 | 259.9 | 198.4 | 49.6
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 806.6 | 734.4 | 965.5 | 552.4 | 55.2
|  | 1000 |  |  | 1008.8 | 1080.3 | 734.8 | 622.4 | 62.2
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 79.5 | 81.3 | 76.8 | 52.4 | 52.4
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 964.9 | 1037.4 | 979.3 | 657.1 | 65.7
|  | 1000 |  |  | 1037.8 | 792.5 | 922.4 | 606.7 | 60.7
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 993.7 | 691.7 | 806.5 | 549.2 | 54.9
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 162.7 | 252.4 | 256.4 | 148 | 59.2
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 187.8 | 270.1 | 270.1 | 160.5 | 64.2
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 294.1 | 426.5 | 259.9 | 216.1 | 54
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 256.2 | 201.8 | 216.7 | 148.7 | 59.5
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 156.8 | 119.9 | 129.1 | 89.4 | 55.9
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 87 | 98.4 | 108.6 | 64.8 | 64.8
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 403.4 | 340.5 | 374.8 | 246.6 | 61.7
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 270.9 | 352 | 386.9 | 222.6 | 55.7
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 421.2 | 357.5 | 386.6 | 256.8 | 64.2
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 143.2 | 124.4 | 104 | 81.9 | 51.2
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 255.8 | 263.4 | 194.8 | 157.4 | 63
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 260 | 357.9 | 421.3 | 229 | 57.3
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 836 | 849.7 | 879.3 | 565.3 | 56.5
|  | 1000 |  |  | 936.6 | 849.7 | 850.5 | 581.2 | 58.1
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 706.2 | 950.6 | 864.1 | 555.6 | 55.6
|  | 1000 |  |  | 1008.7 | 777.9 | 965.3 | 606.5 | 60.7
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 162.2 | 213.2 | 227 | 132.8 | 53.1
|  | 250 |  |  | 162.2 | 230.6 | 230.7 | 137.4 | 55
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 238 | 173.2 | 202.4 | 135.2 | 54.1
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 234.6 | 259.9 | 209 | 155.1 | 62
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 209 | 234.8 | 248.6 | 152.6 | 61
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 143.7 | 131.8 | 154.5 | 94.8 | 59.3
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 136.5 | 134.5 | 150.4 | 92.9 | 58.1
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 1098.4 | 1044 | 918.7 | 674.7 | 54
|  | 1250 |  |  | 991 | 1332.6 | 1044.9 | 742.4 | 59.4
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 91.1 | 68.1 | 76.4 | 51.9 | 51.9
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 672.2 | 526.5 | 435.9 | 360.3 | 57.2
|  | 630 |  |  | 554.3 | 662.8 | 581.4 | 396.4 | 62.9
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 626.2 | 608.6 | 427.3 | 366.3 | 58.1
|  | 630 |  |  | 544.4 | 617.6 | 553.7 | 378.1 | 60
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 807.3 | 806.7 | 1022.9 | 581.2 | 58.1
|  | 1000 |  |  | 1080.8 | 778.4 | 1023.4 | 635.3 | 63.5
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 198.6 | 252 | 230.5 | 150.1 | 60
|  | 400 |  |  | 323 | 375.3 | 346.2 | 230.2 | 57.6
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 305.6 | 288.7 | 363 | 211 | 52.8
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 260.2 | 227.1 | 209.1 | 153.5 | 61.4
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 671.3 | 580.8 | 444.5 | 373.9 | 59.3
|  | 630 |  |  | 608.8 | 454.2 | 462.9 | 336.3 | 53.4
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 850.4 | 662.7 | 691.7 | 485.9 | 48.6
|  | 1000 |  |  | 878.6 | 763.4 | 879.1 | 555.7 | 55.6
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 256.3 | 180.3 | 169.9 | 133.7 | 53.5
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 271.4 | 265.2 | 282.7 | 180.6 | 45.2
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 259.9 | 231 | 230.7 | 159 | 63.6
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 124.8 | 150.5 | 171.5 | 98.5 | 61.6
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 216 | 194.9 | 234.4 | 142.2 | 56.9
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 113.4 | 161.5 | 150.6 | 93.8 | 58.6
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 357.8 | 322.6 | 392.2 | 236.4 | 59.1
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 375.1 | 340 | 282.3 | 219.8 | 55
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 357.7 | 334.6 | 421 | 245.4 | 61.4
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 352.1 | 265.8 | 311.1 | 204.8 | 51.2
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 351.5 | 398.2 | 404.2 | 254.3 | 63.6
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 120.1 | 181.6 | 169.3 | 103.8 | 57.7
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 205.3 | 216.5 | 202.6 | 137.6 | 55
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 205.8 | 198.9 | 169.5 | 126.6 | 50.6
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 202.2 | 194.4 | 216.6 | 135.1 | 54
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 231.3 | 198.2 | 252.9 | 150.4 | 60.2
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 187.5 | 194.9 | 208.9 | 130.3 | 52.1
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 316.9 | 288.5 | 311.3 | 202 | 50.5
|  | 400 |  |  | 277.1 | 271.2 | 380.2 | 204.6 | 51.2
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 145.3 | 157.3 | 134.3 | 96.3 | 60.2
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 426.3 | 398.4 | 403.5 | 270.7 | 67.7
|  | 400 |  |  | 369.5 | 300.4 | 357.8 | 226.5 | 56.6
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 311.7 | 311.7 | 363.1 | 217.4 | 54.4
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 176.4 | 271 | 184.4 | 139.2 | 55.7
|  | 315 |  |  | 273 | 204.5 | 218 | 153.3 | 48.7
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 270.3 | 213 | 184.1 | 147.1 | 58.8
|  | 160 |  |  | 164.2 | 120.4 | 169 | 100 | 62.5
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 173.5 | 169.8 | 195.3 | 118.7 | 47.5
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 201.6 | 205.8 | 224 | 139.2 | 55.7
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 369.3 | 288.7 | 317 | 214.9 | 53.7
|  | 400 |  |  | 317.5 | 380.8 | 293.8 | 218.7 | 54.7
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 218.5 | 295.1 | 258.7 | 170.2 | 54
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 433 | 409.3 | 380.7 | 269.5 | 67.4
|  | 400 |  |  | 398.1 | 265.5 | 259.2 | 203.4 | 50.9
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 184 | 173.3 | 194.8 | 121.7 | 48.7
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 294.6 | 288.3 | 374.7 | 211.1 | 52.8
|  | 400 |  |  | 403.9 | 288.6 | 357.5 | 231.4 | 57.9
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 265.6 | 317.8 | 398.2 | 216.3 | 54.1
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 176.7 | 226.9 | 190.9 | 131 | 52.4
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 357.6 | 265.8 | 288.3 | 200.9 | 50.2
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 351.9 | 420.9 | 403.7 | 259.3 | 64.8
|  | 400 |  |  | 351.7 | 397.7 | 386.4 | 250.3 | 62.6
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 195.3 | 205.7 | 266.5 | 147.1 | 58.8
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 374.4 | 368.7 | 328.8 | 236.2 | 59.1
|  | 400 |  |  | 311.1 | 352.2 | 328.9 | 218.7 | 54.7
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 380.4 | 265.4 | 426.7 | 236.4 | 59.1
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 65 | 96.7 | 90.8 | 55.7 | 55.7
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 241.3 | 223.7 | 256.6 | 159 | 63.6
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 213.4 | 234.2 | 270.2 | 158.2 | 63.3
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 146.1 | 145.3 | 134.1 | 93.8 | 58.6
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 201.8 | 249 | 259.3 | 156.5 | 62.6
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 328.5 | 421.2 | 409.1 | 255.4 | 63.9
|  | 400 |  |  | 306.2 | 403.4 | 317.4 | 226.4 | 56.6
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 162 | 125.2 | 125.1 | 90.9 | 56.8
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 309.4 | 317.8 | 263.5 | 196.3 | 62.3
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 386.4 | 415.7 | 334.3 | 250.5 | 62.6
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 124.7 | 104.1 | 131.4 | 79.4 | 49.6
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 39.9 | 32.3 | 42.3 | 25.2 | 63
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 249.2 | 266.7 | 206 | 159.1 | 63.6
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 216.1 | 195 | 198.6 | 134.4 | 53.8
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 339.9 | 357.3 | 403.5 | 242.6 | 60.7
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 84.2 | 76.5 | 100.4 | 57.5 | 57.5
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 104.1 | 87.8 | 65.5 | 56.7 | 56.7
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 220.3 | 205.4 | 266.9 | 152.6 | 61
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 118.3 | 145.5 | 110.6 | 82.5 | 51.6
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 105.5 | 82.8 | 85.3 | 60.3 | 60.3
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 111.2 | 131.6 | 125.2 | 81.1 | 50.7
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 104.5 | 170.6 | 118.3 | 86.7 | 54.2
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 87.2 | 98.8 | 99.7 | 63 | 63
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 241.4 | 259.3 | 237.7 | 162.7 | 65.1
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 96.5 | 105.8 | 92.9 | 65.1 | 65.1
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 180.6 | 242.1 | 198.7 | 137 | 54.8
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 106.9 | 108.1 | 84.4 | 66 | 66
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 90.2 | 73.5 | 95.6 | 57.1 | 57.1
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 101 | 66.8 | 78.6 | 54.3 | 54.3
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 180.9 | 177.3 | 238.6 | 131.5 | 52.6
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 72.5 | 90.1 | 97.9 | 57.4 | 57.4
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 155.3 | 127.7 | 104.1 | 85.3 | 53.3
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 50.1 | 41 | 41.3 | 29.2 | 46.3
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 65.2 | 85.6 | 77.1 | 50.2 | 50.2
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 65.6 | 102.5 | 79.7 | 54.6 | 54.6
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 201.7 | 212.9 | 212.5 | 138.2 | 55.3
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 259.3 | 415.2 | 259.8 | 205.9 | 51.5
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 82.3 | 72.9 | 84.1 | 52.7 | 52.7
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 266.8 | 267.1 | 216.2 | 165.3 | 66.1
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 172.8 | 122.8 | 143.3 | 96.7 | 60.4
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 166.6 | 202.5 | 263.8 | 139.5 | 55.8
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 216.1 | 169.8 | 169.8 | 122.5 | 49
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 116.2 | 136.4 | 153 | 89.4 | 55.9
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 173.1 | 252.8 | 245.1 | 147.9 | 59.2
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 124.5 | 173 | 173 | 103.7 | 64.8
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 270.1 | 169.2 | 248.8 | 151.7 | 60.7
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 323.2 | 432.5 | 317.7 | 236.6 | 59.2
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 78.7 | 101.2 | 95.6 | 60.7 | 60.7
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 198.9 | 227.7 | 267.2 | 152.9 | 61.2
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 63.6 | 44.7 | 57.7 | 36.6 | 58.1
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 134.2 | 127.1 | 129.4 | 86.1 | 53.8
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 127.5 | 157.2 | 116.1 | 88.3 | 55.2
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 195.1 | 226.9 | 195.3 | 136.1 | 54.4
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 106.7 | 94.3 | 104 | 67.2 | 67.2
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 386.8 | 282.8 | 294.2 | 212.4 | 53.1
|  | 160 |  |  | 168.7 | 122.1 | 147.6 | 96.6 | 60.4
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 252.7 | 173.1 | 190.9 | 135.9 | 54.4
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 108.5 | 88.5 | 85.9 | 62.4 | 62.4
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 277.1 | 300 | 369.3 | 208.6 | 52.2
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 166.3 | 131.8 | 150.2 | 98.8 | 61.8
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 7.6 | 10.1 | 11 | 6.3 | 63
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 100 | 108.8 | 102.6 | 68.6 | 68.6
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 91.2 | 97.3 | 81.2 | 59.4 | 59.4
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 83.6 | 78.1 | 91.3 | 55.8 | 55.8
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 106.4 | 104.3 | 122.2 | 73.4 | 45.9
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 10 | 11.5 | 7.4 | 6.4 | 64
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 10.5 | 10 | 8.2 | 6.3 | 63
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 8 | 8.1 | 10.5 | 5.9 | 59
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 7.5 | 10.4 | 7.3 | 5.6 | 56
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 18.8 | 17.3 | 26.9 | 13.9 | 55.6
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 55.7 | 64.3 | 42.7 | 35.9 | 59.8
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 72.2 | 105.5 | 67.9 | 54.1 | 54.1
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 57 | 57.9 | 45.6 | 35.4 | 56.2
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 648.8 | 908 | 720.5 | 501.9 | 50.2
|  | 1000 |  |  | 1066.1 | 1066.4 | 691.3 | 622.4 | 62.2
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 835.9 | 951.1 | 878.6 | 587.5 | 58.8
|  | 1000 |  |  | 1037.6 | 893.3 | 864.6 | 616.1 | 61.6
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 922.1 | 763.4 | 648.5 | 514.4 | 51.4
|  | 1000 |  |  | 677.6 | 1023.2 | 907.9 | 575 | 57.5
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 821 | 1022.9 | 879.2 | 600.2 | 60
|  | 1000 |  |  | 648 | 806.9 | 951.2 | 530.3 | 53
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 807.1 | 1051.7 | 907.5 | 609.7 | 61
|  | 1000 |  |  | 1066.5 | 849.7 | 921.9 | 625.5 | 62.6
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 979.9 | 878.8 | 648.8 | 552.7 | 55.3
|  | 1000 |  |  | 778.1 | 951.1 | 936.5 | 587.5 | 58.8
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 749.3 | 907.3 | 1080.7 | 603.3 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 980.2 | 907.4 | 792.6 | 590.7 | 59.1
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 169.9 | 270.9 | 208.8 | 143.2 | 57.3
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 294.6 | 328.6 | 340.1 | 212.3 | 53.1
|  | 400 |  |  | 363 | 282.6 | 397.9 | 230 | 57.5
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 169.9 | 191.1 | 252.1 | 135.1 | 54
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 391.7 | 283.2 | 369.3 | 230.1 | 57.5
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 346.1 | 386.2 | 345.9 | 237.6 | 59.4
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 346.6 | 271 | 311.2 | 204.7 | 51.2
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 305.7 | 386 | 432.7 | 247.8 | 62
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 571.7 | 681.4 | 617.3 | 412.2 | 65.4
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 249.1 | 241.5 | 162.6 | 144 | 57.6
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 990.4 | 846.7 | 1278.1 | 686.6 | 54.9
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 444.9 | 635.8 | 653.2 | 382.2 | 60.7
|  | 630 |  |  | 608.3 | 508.8 | 527.2 | 362.4 | 57.5
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 672.1 | 453.9 | 644.2 | 390.2 | 61.9
|  | 630 |  |  | 562.6 | 436.1 | 427.1 | 314.2 | 49.9
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 517.8 | 581 | 444.7 | 340.2 | 54
|  | 630 |  |  | 626 | 626.1 | 544.7 | 396 | 62.9
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 432.1 | 426.8 | 380.5 | 273.2 | 68.3
|  | 400 |  |  | 294.4 | 271.2 | 374.8 | 207.3 | 51.8
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 435.8 | 499.5 | 517.3 | 320.2 | 50.8
|  | 630 |  |  | 526.4 | 626.2 | 490.8 | 362.2 | 57.5
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 499.1 | 462.7 | 680.4 | 361.9 | 57.4
|  | 630 |  |  | 536.2 | 635.1 | 572.5 | 384.3 | 61
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 517.8 | 626.2 | 617 | 388.1 | 61.6
|  | 630 |  |  | 444.8 | 517.6 | 408.5 | 302.1 | 48
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 216.6 | 227.3 | 270.4 | 157.4 | 63
|  | 250 |  |  | 267.4 | 169.4 | 220.2 | 144.8 | 57.9
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 554.1 | 436.3 | 453.8 | 318.3 | 50.5
|  | 630 |  |  | 671.5 | 608.6 | 471.9 | 386.1 | 61.3
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 132.3 | 159.5 | 166.6 | 101 | 63.1
|  | 160 |  |  | 123.1 | 145.2 | 159 | 94.2 | 58.9
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 219.9 | 180.2 | 202 | 132.7 | 53.1
|  | 250 |  |  | 202.5 | 162.3 | 162.8 | 116.3 | 46.5
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 227.6 | 173.6 | 180 | 128.1 | 51.2
|  | 250 |  |  | 230.9 | 206.1 | 242.1 | 149.7 | 59.9
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 106.3 | 138.8 | 152.1 | 87.5 | 54.7
|  | 160 |  |  | 113.8 | 164.4 | 161.9 | 97 | 60.6
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 120.8 | 141.5 | 136.2 | 87.8 | 54.9
|  | 160 |  |  | 124.6 | 152.8 | 136 | 91.1 | 56.9
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.5 | 1800.6 | 2664.5 | 1404.7 | 56.2
|  | 2500 |  |  | 2412.5 | 2520.2 | 2232.7 | 1579.3 | 63.2
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1944.6 | 2340.1 | 2376.2 | 1468.1 | 58.7
|  | 2500 |  |  | 1620.7 | 1620.2 | 1872.8 | 1127.1 | 45.1
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 231.3 | 234.5 | 267.3 | 161.6 | 64.6
|  | 250 |  |  | 248.9 | 249.3 | 184.5 | 150.5 | 60.2
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 599.6 | 444.6 | 472.2 | 334.2 | 53
|  | 630 |  |  | 427.1 | 490.7 | 471.8 | 306.3 | 48.6
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 644.8 | 572.1 | 581.3 | 396.3 | 62.9
|  | 630 |  |  | 654 | 608.8 | 417.9 | 370.4 | 58.8
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 445.1 | 517.4 | 517.7 | 326.2 | 51.8
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 288.2 | 375 | 415.2 | 237.7 | 59.4
|  | 400 |  |  | 432.9 | 317.3 | 352 | 242.9 | 60.7
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 507.6 | 162 | 392 | 234 | 14.6
|  | 1600 |  |  | 230.7 | 254.1 | 276.5 | 167.8 | 10.5
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 460.9 | 461 | 507.9 | 315.1 | 19.7
|  | 1600 |  |  | 138.5 | 322.7 | 576.6 | 228.7 | 14.3
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 323.4 | 461.7 | 184.5 | 213.7 | 13.4
|  | 1600 |  |  | 138.5 | 300.2 | 392.4 | 183.2 | 11.5
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 720.6 | 900.7 | 612.3 | 492.3 | 19.7
|  | 2500 |  |  | 648.1 | 649 | 216.9 | 333.7 | 13.3
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.1 | 2520.2 | 1800 | 1372.7 | 54.9
|  | 2500 |  |  | 2340.1 | 2520.2 | 2088.3 | 1531.5 | 61.3
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2700.7 | 2196.2 | 2088.3 | 1539.5 | 61.6
|  | 2500 |  |  | 2448.4 | 2592.4 | 1620.1 | 1468.1 | 58.7
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 212.8 | 198.7 | 176.8 | 129.7 | 51.9
|  | 250 |  |  | 162 | 249.1 | 248.7 | 145.4 | 58.2
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 55.2 | 47.4 | 44.6 | 32.4 | 51.4
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 331.7 | 144.7 | 72.3 | 120.9 | 12.1
|  | 1000 |  |  | 173.2 | 230.6 | 158.6 | 124 | 12.4
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 346.1 | 230.6 | 288.8 | 190.8 | 19.1
|  | 1000 |  |  | 216.7 | 259.4 | 302.6 | 171.6 | 17.2
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 332.2 | 360.1 | 288.6 | 216.2 | 21.6
|  | 1000 |  |  | 764.2 | 864.6 | 864.1 | 549.4 | 54.9
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 331.7 | 360.5 | 317.7 | 222.6 | 22.3
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 80.7 | 46.3 | 75.5 | 44.6 | 11.2
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 386 | 282.4 | 305.7 | 214.7 | 53.7
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 149.9 | 129.6 | 168.5 | 98.7 | 61.7
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 36.4 | 36.6 | 72.5 | 32.1 | 1.3
|  | 2500 |  |  | 36.8 | 73 | 72.6 | 40.2 | 1.6
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 36.1 | 72.9 | 36.8 | 32.1 | 1.3
|  | 2500 |  |  | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 24.1 | 1
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29.8 | 14.7 | 29.5 | 16.3 | 1.6
|  | 1000 |  |  | 29.3 | 14.7 | 15.2 | 13 | 1.3
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.1 | 29.4 | 14.5 | 13 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 29.3 | 29 | 15.1 | 16.2 | 1.6
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.2 | 29.3 | 29 | 16.2 | 1.6
|  | 1000 |  |  | 15.2 | 14.8 | 15 | 9.9 | 1
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.3 | 29.5 | 14.5 | 13.1 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 14.5 | 14.8 | 29.1 | 12.9 | 1.3
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29 | 29.2 | 15.3 | 16.2 | 1.6
|  | 1000 |  |  | 29.3 | 15.1 | 29 | 16.2 | 1.6
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 14.6 | 29.4 | 29.2 | 16.1 | 1.6
|  | 1000 |  |  | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 10 | 1
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 993.9 | 705.6 | 979.8 | 590.5 | 59.1
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 260 | 238.2 | 169.3 | 147.1 | 58.8
|  | 250 |  |  | 187.9 | 270.8 | 191.6 | 143.3 | 57.3
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 87.4 | 79.7 | 88.1 | 56.2 | 56.2
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 249 | 169.2 | 256 | 148.6 | 59.4
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 332 | 317 | 331.8 | 216.2 | 21.6
|  | 1000 |  |  | 230.7 | 216.1 | 245.1 | 152.5 | 15.3
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 231.1 | 212.8 | 241.4 | 151 | 60.4
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 63.7 | 55 | 218.4 | 74.3 | 11.8
|  | 630 |  |  | 499.4 | 635.3 | 454.1 | 350.2 | 55.6
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 162.8 | 223.4 | 187.7 | 126.5 | 50.6
320 | КТП 6/0,4/160кВА | 160 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | СНТ "Яблонька" | 168.8 | 110.7 | 146.1 | 93.8 | 58.6
321 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 270.6 | 201.8 | 194.7 | 147 | 58.8
322 | КТП 10/0,4/100кВА (КТП СА) | 100 | Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск | Физические и юридические лица | 89.4 | 84.5 | 98.3 | 60 | 60
323 | ТП-100кВА/СНТ "Звезда" | 100 | Самарская область, Красноярский район, с. Малая Царевщина,СДТ "Звезда" | СНТ "Звезда" | 98.8 | 75.1 | 88.6 | 57.9 | 57.9
324 | ТП-400кВА/СНТ "Звезда" | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Малая Царевщина,СДТ "Звезда" | СНТ "Звезда" | 432.3 | 409 | 265.9 | 244 | 61
325 | КТП-250 СНТ "Земледелец" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 198.6 | 216.3 | 191.6 | 133.7 | 53.5
326 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА. (ТП-9601) | 1000 | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Шестая просека, к/н 63:01:0705002:521. | Физические и юридические лица | 993.6 | 821.5 | 677.6 | 549.4 | 54.9
|  | 1000 |  |  | 648.4 | 965.1 | 922.4 | 558.9 | 55.9
327 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х2000 кВА (ТП-9500) | 2000 | Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км Московского шоссе, к/н 63:01:0222002:0010. | Физические и юридические лица | 1901.3 | 2045.6 | 1815.3 | 1270 | 63.5
|  | 2000 |  |  | 1556 | 2045.1 | 2102.9 | 1257.2 | 62.9
328 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА. (ТП-9201) | 400 | Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Мичурина, к/н 63:01:0521002:1837. | Физические и юридические лица | 282.3 | 259.6 | 374.5 | 202 | 50.5
|  | 400 |  |  | 432.8 | 374.7 | 421.1 | 270.8 | 67.7
329 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА.(ТП-9800) | 400 | : Самарская область, муниципальный район Волжский, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, к/н 63:17:0000000:7175. | Физические и юридические лица | 375 | 415.4 | 351.4 | 251.7 | 62.9
|  | 400 |  |  | 259.4 | 305.3 | 328.4 | 196.8 | 49.2
330 | ТП-1717 6/0,4кВ 2х630кВА (ЖК "Адмирал" | 630 | г.Самара, ул.Соколова, 32 | Физические и юридические лица | 589.9 | 562.5 | 527.1 | 370.2 | 58.8
|  | 630 |  |  | 581 | 427 | 608.1 | 356.2 | 56.5
331 | КТПМ 4/160 кВА (ф/л Мергель) | 160 | Самара, Самарское пригородное лесничество, квартал №76 к/н 63:01:0801001:27(о Поджабный) | Физические и юридические лица | 164.1 | 106.9 | 120 | 86.2 | 53.9
332 | 2 БКТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ (ООО "ПОСКО") | 1000 | Самара, Советский район, ул. Победы, д. 3А, к/н 63:01:0915001:540. | Физические и юридические лица | 850.4 | 979.6 | 849.8 | 590.6 | 59.1
|  | 1000 |  |  | 835.2 | 764 | 893.5 | 549.4 | 54.9
333 | 2 БКТП 2х1000 кВА 6/0,4 кВ (ООО "ПОСКО") | 1000 | г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, к/н 63:01:0411006:2380 | Физические и юридические лица | 705.8 | 893.5 | 965.6 | 565.3 | 56.5
|  | 1000 |  |  | 807 | 691.7 | 980.1 | 546.3 | 54.6
334 | ТП-3 | 1250 | г. Тольятти, ул. Северная, 20 | Физические и юридические лица | 1098.3 | 1098.2 | 1188.6 | 746.1 | 59.7
|  | 1250 |  |  | 972.7 | 1315 | 1350.7 | 801.9 | 64.2
335 | ТП-54 6/0,4 кВ 2х250 кВА | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Береза, аэропорт «Курумоч». | Физические и юридические лица | 187.8 | 172.9 | 213 | 126.4 | 50.6
|  | 250 |  |  | 249.2 | 191.6 | 173.4 | 135.4 | 54.2
336 | ТП-6205 10/0,4кВ 2х1600 | 1600 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1590.5 | 1705.2 | 1520.9 | 1061.6 | 66.4
|  | 1600 |  |  | 1636.7 | 1245.1 | 1244.9 | 909.5 | 56.8
337 | ТП-6206 10/0,4кВ 2х1250 | 1250 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1260.4 | 1098.1 | 1062.7 | 754 | 60.3
|  | 1250 |  |  | 1206.9 | 1224.9 | 1062.6 | 770.2 | 61.6
338 | ТП-6207 10/0,4кВ 2х1250 | 1250 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1008.7 | 1332.5 | 1044.5 | 746.2 | 59.7
|  | 1250 |  |  | 1314.4 | 900.8 | 1206.9 | 754.2 | 60.3
339 | ТП-2108 2х400 кВА 6/0,4 кВ | 400 | г. Самара, улица Водников, дом 33 | Физические и юридические лица | 277 | 339.9 | 299.7 | 202 | 50.5
|  | 400 |  |  | 380.8 | 392.1 | 345.6 | 246.5 | 61.6
340 | ТП-1 10/0,4 кВ 2х1600 кВА | 1600 | г.Самара,пр. Карла Маркса д.242 | Физические и юридические лица | 1083.7 | 1705.1 | 1037.2 | 843.3 | 52.7
|  | 1600 |  |  | 1543.7 | 1083.5 | 1590.1 | 929.5 | 58.1
341 | 2КТП-250-10/0,4кВ | 320 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Васильева, 3 | Физические и юридические лица | 235.7 | 254.4 | 286.6 | 171.2 | 53.5
342 | КТП-9 630кВА 10/0,4 кВ | 0.63 | г.Самара, поселок Зубчаниновка, Смышляевское ш., тер-я АО «КБАС» | Физические и юридические лица | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 127
343 | КТП 7070 10/0,4 кВ 250 кВА | 250 | г. Самара, Садовая ул., д.168 | Физические и юридические лица | 230.8 | 205.5 | 162.3 | 131.9 | 52.8
344 | КТП 6/0,4 кВ 250 кВА СНТ «Сокский простор» | 250 | Самарская обл., Красноярский район, территория СНТ «Сокский простор» | СНТ «Сокский простор» | 187.7 | 169.5 | 256.1 | 135.2 | 54.1
345 | КТП 6/0,4 кВ 250 кВА СНТ «Сокские дачи» | 250 | Самарская обл., Красноярский район, территория СНТ «Сокские Дачи» | СНТ «Сокские Дачи» | 223.4 | 183.8 | 181 | 129.6 | 51.8
346 | ТП СК1204/40кВА | 40 | с.п. Подбельск м.р.Похвистневский СО | Физические и юридические лица | 26.8 | 38.2 | 31.2 | 21.2 | 53
347 | КТП БЕР-711/400 кВА | 400 | Самарская область, Красноярский район, территория СТСН «Сосновый бор» | СТСН «Сосновый бор» | 322.7 | 351.7 | 358.1 | 227.6 | 56.9
348 | КТП БЕР-712/400 кВА | 400 | Самарская область, Красноярский район, территория СТСН «Сосновый бор» | СТСН «Сосновый бор» | 300.2 | 432.2 | 340.1 | 236.4 | 59.1
349 | КТП Мус802/250 кВА | 250 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Кирилловка | СНТ "Механизатор-6" | 180.5 | 248.5 | 209 | 140.6 | 56.2
350 | КТП Мус881/160 кВА | 160 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Кирилловка | СНТ "Механизатор-6" | 118 | 113.2 | 118.3 | 77 | 48.1
351 | КТП-10/0,4кВ/100кВА (ИП Колесин) | 100 | гТольятти, Центральный р-н, Обводное шоссе, к.н.63:09:0303065:656 | Физические и юридические лица | 87 | 76.4 | 85.6 | 54.9 | 54.9
352 | КТП-В316/63кВа 10/0,4 кВ | 0.063 | Самарская область, Волжский район, п. Гаврилова поляна, ул.Центральная 7 «А» | Физические и юридические лица | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 476.2
353 | ТП-160-6/0,4 кВ | 160 | Самарская область, г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 152.2 | 136.7 | 173.1 | 101.8 | 63.6
354 | 2КТП 10/0,4 кВ (ГБУЗ Похвистневская ЦБГР) | 630 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 2 А, к/н 63:07:0206001:840 | Физические и юридические лица | 535.6 | 626.4 | 508.2 | 368.1 | 58.4
|  | 630 |  |  | 517.6 | 554.3 | 662.5 | 382.3 | 60.7
355 | КТП 100/6 СНТ "Маяк" | 100 | Самарская область, город Тольятти, СНТ "Маяк" (Фёдоровка) | СНТ "Маяк" | 90.8 | 103 | 85.1 | 61.5 | 61.5
356 | ЦРП-10кВ | 100 | п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 109 | 88.7 | 98.3 | 65.2 | 65.2
|  | 100 |  |  | 87 | 94.1 | 92.5 | 60.3 | 60.3
357 | ТП-3"Школа" | 320 | п.Прибрежный , ул. Звездная, 11 | Физические и юридические лица | 230.4 | 332.4 | 248.9 | 178.9 | 55.9
|  | 320 |  |  | 314.1 | 245.2 | 341.1 | 198.4 | 62
358 | ТП-5 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная,19 | Физические и юридические лица | 340.4 | 340.2 | 283.1 | 212.4 | 53.1
|  | 400 |  |  | 362.9 | 397.5 | 317.8 | 237.6 | 59.4
359 | ТП-1 | 1000 | п.Прибрежный, насосная 2 подъема | Физические и юридические лица | 850.5 | 864.7 | 763.3 | 546.3 | 54.6
|  | 1000 |  |  | 820.8 | 1008.2 | 648.9 | 546.1 | 54.6
360 | КТП-4 | 400 | п.Прибрежный, | Физические и юридические лица | 340.1 | 409.3 | 340.4 | 240.2 | 60.1
|  | 400 |  |  | 369.5 | 381.1 | 362.9 | 245.4 | 61.4
361 | ТП-15 | 200 | п.Прибрежный, ул. Труда, д.4 | Физические и юридические лица | 190.1 | 196.7 | 152.9 | 118.9 | 59.5
362 | ТП-16 | 630 | п.Прибрежный, ,ул. Труда, д.22 | Физические и юридические лица | 653.8 | 517.6 | 535.4 | 376.2 | 59.7
363 | ТП-17 | 400 | п.Прибрежный, ул.Звёздная 5 | Физические и юридические лица | 316.9 | 392.3 | 334.8 | 230.1 | 57.5
|  | 400 |  |  | 271.4 | 358.1 | 352.1 | 216.3 | 54.1
364 | ТП-2(кот.) | 400 | п.Прибрежный, Парусная 12 | Физические и юридические лица | 299.7 | 300.2 | 340.6 | 207.3 | 51.8
|  | 400 |  |  | 340.4 | 317.1 | 340.1 | 219.9 | 55
365 | ТП-10 | 630 | п.Прибрежный, ул.Звёздная 11 |  | 653.6 | 572.4 | 526.5 | 386.3 | 61.3
366 | ТП-18 | 400 | п.Прибрежный,ул. Никонова,д.1 | Физические и юридические лица | 294.5 | 432.2 | 409.1 | 250.3 | 62.6
|  | 400 |  |  | 294.6 | 369.6 | 357.4 | 225.2 | 56.3
367 | ТП-19 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная, 22 | Физические и юридические лица | 432.3 | 427 | 328.9 | 261.9 | 65.5
368 | ТП-20 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная, 30 | Физические и юридические лица | 265.8 | 392 | 270.8 | 204.7 | 51.2
369 | ТП-22 | 400 | п.Прибрежный, ул.Знаменосная, 5 | Физические и юридические лица | 282.3 | 426.2 | 259.6 | 213.4 | 53.4
|  | 400 |  |  | 421 | 415.1 | 403.8 | 273.3 | 68.3
370 | ТП-23 | 400 | п.Прибрежный, ул.Звёздная, 15 | Физические и юридические лица | 380.2 | 432.7 | 363.1 | 259.2 | 64.8
|  | 400 |  |  | 282.4 | 265 | 357.7 | 199.5 | 49.9
371 | КТПН-6 | 250 | п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 187.3 | 237.7 | 241.2 | 146.8 | 58.7
372 | КТПН-12 | 250 | п.Прибрежный, ул. Труда, д.14 | Физические и юридические лица | 184.5 | 234.7 | 191.5 | 134.6 | 53.8
373 | КТПН-21 | 630 | п.Прибрежный, ул. Никонова,д.9 | Физические и юридические лица | 644.6 | 654.1 | 599.6 | 418.4 | 66.4
|  | 630 |  |  | 626.4 | 653.8 | 508.6 | 394.3 | 62.6
374 | КТПН-14 | 400 | с.Задельное, ул.Школьная, 25 | Физические и юридические лица | 420.6 | 294.5 | 398.4 | 245.4 | 61.4
375 | КТПН-8 | 400 | п.Винтай, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 328.8 | 380.7 | 346 | 232.6 | 58.2
376 | КТПН-9 | 160 | п.Винтай Пискалинский Извоз", ул.Школьная | Физические и юридические лица | 136.6 | 116 | 147.9 | 88.3 | 55.2
377 | ТП-7 | 400 | п.Винтай, ул.Гаражная | Физические и юридические лица | 391.7 | 426.4 | 293.8 | 245.1 | 61.3
378 | ТП-25 | 400 | п.Винтай с.Задельное, ул.Набережная, 30 | Физические и юридические лица | 300.2 | 282.5 | 265.1 | 186.9 | 46.7
379 | ТП-1 | 630 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 11 | Физические и юридические лица | 426.9 | 680.5 | 526.7 | 360.2 | 57.2
380 | ТП-2 | 400 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 9 | Физические и юридические лица | 392.2 | 335 | 329.3 | 232.9 | 58.2
|  | 400 |  |  | 409.3 | 414.9 | 420.6 | 274.4 | 68.6
381 | ТП-3 | 630 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 15 | Физические и юридические лица | 553.5 | 408.6 | 417.6 | 304.1 | 48.3
382 | КТП-4 | 250 | п.Кр.Глинка, скважина ул.Батайская | Физические и юридические лица | 194.9 | 165.8 | 248.5 | 134.3 | 53.7
383 | КТП-5 | 250 | п.К.Глинка пос.41км | Физические и юридические лица | 208.8 | 227.1 | 176.7 | 135 | 54
384 | ТП-402 | 400 | п.Красная Глинка, 4 квартал, д.10 | Физические и юридические лица | 415 | 398.2 | 288.9 | 242.9 | 60.7
385 | КТП-405 | 400 | п.Красная Глинка, ул.Жигули | Физические и юридические лица | 369.3 | 414.9 | 352.3 | 250.5 | 62.6
386 | КТПН-58 | 400 | п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 386.7 | 282.4 | 426.8 | 241.5 | 60.4
387 | ТП-407 | 400 | п.Красная Глинка, п.Южный | Физические и юридические лица | 368.9 | 420.8 | 277.2 | 235.1 | 58.8
388 | КТП-408 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 2, д.18 | Физические и юридические лица | 173.2 | 198.4 | 256 | 138.3 | 55.3
|  | 250 |  |  | 202.6 | 234.3 | 162.1 | 132 | 52.8
389 | ТП-409 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5, д.5 | Физические и юридические лица | 180.7 | 162.3 | 263.6 | 133.7 | 53.5
|  | 250 |  |  | 223.9 | 195 | 162.8 | 128.2 | 51.3
390 | ТП-410 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.4 | Физические и юридические лица | 289 | 270.9 | 374.4 | 205.9 | 51.5
|  | 400 |  |  | 271.1 | 380.6 | 299.7 | 209.7 | 52.4
391 | ТП-412 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.2 | Физические и юридические лица | 276.6 | 420.9 | 311.6 | 222.4 | 55.6
392 | ТП-413 | 630 | п.Красная Глинка, ул.Зауральская | Физические и юридические лица | 526.3 | 589.9 | 635.9 | 386.2 | 61.3
|  | 630 |  |  | 508.3 | 426.7 | 635.6 | 346.2 | 55
393 | ТП-414 | 180 | п.Красная Глинка, интернат п.Южный | Физические и юридические лица | 184.9 | 119.7 | 146.1 | 99.3 | 55.2
394 | ТП-415 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 3, д.25а | Физические и юридические лица | 334.6 | 403.3 | 380.9 | 246.6 | 61.7
|  | 400 |  |  | 288.5 | 352 | 415.5 | 232.7 | 58.2
395 | ТП-416 | 400 | п.Красная Глинка, 4 квартал, д.1 | Физические и юридические лица | 299.7 | 351.7 | 404 | 232.6 | 58.2
|  | 400 |  |  | 352.2 | 375.3 | 294.4 | 225.2 | 56.3
396 | ТП-418 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.13 | Физические и юридические лица | 398 | 259.4 | 328.8 | 217.4 | 54.4
397 | КТП-422 | 250 | п.Красная Глинка, ул.Вторая | Физические и юридические лица | 226.8 | 184.4 | 202.2 | 135.2 | 54.1
398 | КТП-422а | 250 | п.Красная Глинка, Первый малый проезд | Физические и юридические лица | 245.1 | 223.6 | 170.1 | 140.8 | 56.3
399 | ТП-427 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5 СОШ №9 | Физические и юридические лица | 234.7 | 180.1 | 270.7 | 151.1 | 60.4
400 | ТП-436 | 400 | п.Красная Глинка, п.Южный, санатоий | Физические и юридические лица | 415.1 | 375.2 | 316.9 | 244 | 61
401 | КТП-439 | 160 | п.Красная Глинка, ГЛК «Красная Глинка» | Физические и юридические лица | 168.7 | 108.3 | 115.9 | 86.6 | 54.1
402 | ТП-442 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5, д.2 | Физические и юридические лица | 212.6 | 187.6 | 173.6 | 126.5 | 50.6
|  | 250 |  |  | 213.1 | 252.9 | 177 | 141.7 | 56.7
403 | ТП-446 | 630 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.22 | Физические и юридические лица | 671.5 | 653.4 | 653.6 | 436.1 | 69.2
|  | 630 |  |  | 608.2 | 599.2 | 581.2 | 394.2 | 62.6
404 | ТП-430 | 400 | п.Красная Глинка, КНС-1 | Физические и юридические лица | 277.3 | 259.5 | 322.7 | 189.4 | 47.4
|  | 400 |  |  | 271.6 | 293.8 | 351.6 | 202.1 | 50.5
405 | ТП-449 | 630 | п.Красная Глинка, КНС-2 | Физические и юридические лица | 426.9 | 526.9 | 435.8 | 306.3 | 48.6
|  | 630 |  |  | 590 | 462.8 | 599.5 | 364.2 | 57.8
406 | ТП-447 | 630 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.6 | Физические и юридические лица | 554 | 581.3 | 490.5 | 358.3 | 56.9
|  | 630 |  |  | 635.3 | 463.4 | 463.5 | 344.3 | 54.7
407 | ТП-450 | 630 | п.Красная Глинка, КНС-3 | Физические и юридические лица | 462.7 | 527.1 | 681.1 | 368.3 | 58.5
|  | 630 |  |  | 598.8 | 536.1 | 545.2 | 370.3 | 58.8
408 | КТПН-403 | 250 | п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 270.7 | 173.1 | 170 | 135.3 | 54.1
|  | 250 |  |  | 238.1 | 248.6 | 245.3 | 161.3 | 64.5
409 | ТП-8003 | 630 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от ул. Коптевская, 36А | Физические и юридические лица | 436.3 | 617.4 | 453.8 | 332.3 | 52.7
|  | 630 |  |  | 499.6 | 608.5 | 490 | 352.2 | 55.9
411 | Трансформаторная подстанция | 100 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Село Ясная Поляна, 31 | Физические и юридические лица | 96.7 | 75.1 | 69.5 | 53.2 | 53.2
412 | Трансформаторная подстанция | 100 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Поселок Козелки | Физические и юридические лица | 89.5 | 101.3 | 91.5 | 62.2 | 62.2
413 | Трансформаторная подстанция ТМ-400 | 400 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Горелый Хутор | Физические и юридические лица | 305.9 | 432.5 | 265.7 | 221.3 | 55.3
414 | РТП-250 кВа/10/0,4 кВ в районе 2-го подъема п.Прибрежный с переводом питания ВЛ-10 кВ Ф-9,10 и ТП-1 | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 201.9 | 198.7 | 223.7 | 137.6 | 55
415 | ТП-26 СНТ "Золотые пески" | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 255.7 | 198.8 | 163 | 136.1 | 54.4
416 | КТПС-250-6/0,4кВ и ВЛЗ-6кВ внешнего электроснабжения дачных уч. СНТ "Старая Жила" | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 206.2 | 201.9 | 263 | 147.9 | 59.2
417 | КТПН-250/10-04 У1 ТП-15 А (ДК Пламя) | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный, ул. Прибрежная, 2а | Физические и юридические лица | 263.7 | 172.9 | 238.5 | 148.8 | 59.5
418 | КТПН ПКК-400 10/0,4 кВ с.Задельное | 400 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 276.6 | 271.2 | 294.5 | 185.6 | 46.4
419 | КТПн-Т-К-К-160 кВА-10/0,4 кВ с.Задельное ТП-28 | 160 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 124.5 | 163.8 | 168.7 | 100.7 | 62.9
420 | КТПНУ(с)-100 кВА в районе 3-го подъема п.Прибрежный | 100 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 75.4 | 104.1 | 99.9 | 61.6 | 61.6
421 | КТПН-п-К-К-250- 10/0,4 кВ(ТП-27) в районе МЖК п.Прибрежный | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный, ул. Прибрежная | Физические и юридические лица | 213.3 | 212.5 | 216.7 | 141.6 | 56.6
422 | ТП-422с | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 245.7 | 195.1 | 227.7 | 147.3 | 58.9
423 | РТП- 10 КВ «АвтоВАЗагро» 2х1250 кВА (диспетчерское наименование: РТП | 1250 | Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Ботаническая, Южное шоссе, Вл. Высоцкого | Физические и юридические лица | 918.8 | 1008.4 | 990.9 | 643.1 | 51.4
|  | 1250 |  |  | 828.2 | 1062.1 | 1278.2 | 698.3 | 55.9
424 | БКТП-2х1600 кВА 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование: ТП-5) | 1600 | Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Ботаническая, Южное шоссе, Вл. Высоцкого | Физические и юридические лица | 1221.9 | 1037.1 | 1382.5 | 802.6 | 50.2
|  | 1600 |  |  | 1567.5 | 1590.6 | 1314.2 | 985.7 | 61.6
425 | РП-6 6/0,4 кВ 4х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 864.9 | 892.8 | 922 | 590.6 | 59.1
|  | 1000 |  |  | 806.6 | 951.2 | 849.8 | 574.7 | 57.5
|  | 1000 |  |  | 922.4 | 749.7 | 1065.7 | 603.4 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 965 | 878.6 | 648.1 | 549.2 | 54.9
426 | ТП-1 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 339.9 | 363.1 | 317.2 | 224.9 | 56.2
|  | 400 |  |  | 409.6 | 380.2 | 397.9 | 261.8 | 65.5
427 | ТП-2 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 265.4 | 363.9 | 375 | 221.3 | 55.3
|  | 400 |  |  | 386 | 334.1 | 351.4 | 236.2 | 59.1
428 | ТП-4 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 386.8 | 345.9 | 260.2 | 218.8 | 54.7
|  | 400 |  |  | 345.7 | 340.6 | 294.1 | 216.1 | 54
429 | ТП-8 6/0,4 кВ 1х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 432.6 | 288.6 | 317.4 | 228.9 | 57.2
430 | 2х2БКТП 6/0,4 кВ 4х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 1023.4 | 692.1 | 836 | 562.4 | 56.2
|  | 1000 |  |  | 1037.6 | 1022.5 | 994.3 | 673.2 | 67.3
|  | 1000 |  |  | 1037 | 1022.5 | 878.8 | 647.6 | 64.8
|  | 1000 |  |  | 792.2 | 663.3 | 993.9 | 539.8 | 54
431 | 2КТПН 6/0,4 кВ 2х630 | 630 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 427.2 | 553.5 | 490.5 | 324.3 | 51.5
|  | 630 |  |  | 508.7 | 536.2 | 527.1 | 346.5 | 55
432 | 2БКТП Яг917/2*250кВА кВА 10/0,4 кВ | 250 | Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, улица Ворошилова,участок № 31, с кадастровым номером 63:32:1601021:5398 | Физические и юридические лица | 231 | 188.2 | 242.2 | 145.8 | 58.3
|  | 250 |  |  | 165.8 | 270.4 | 245.3 | 150.2 | 60.1
433 | КТПН 160 кВА-6/0,4 кВ с трансформатором тмг сэщ 160/10 | 160 | г.Самара, пос.Красная Глинка, квартал 3, рядом с домом 37, строение 1 | Физические и юридические лица | 106.6 | 134.5 | 131.6 | 82.1 | 51.3
434 | Трансформаторная подстанция КТПГ-630 кВА/6/0,4 кВ | 630 | Самарская область, Волжский район, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, квартал 20, участок с кадастровым номером №63:17:2501005:0005 | Физические и юридические лица | 499.8 | 417.6 | 572 | 328.3 | 52.1
435 | Трансформаторная подстанция КТПН-т-К-К 400 кВА/6/0,4 кВ | 400 | Самарская область, Волжский район, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, квартал 20, участок с кадастровым номером №63:17:2501005:0006 | Физические и юридические лица | 288.8 | 328.4 | 415 | 227.5 | 56.9