## 2023 2 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "Самарская электросетевая компания"
за 4 квартал 2023 года
Самарский РЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Место расположения | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | ток фаза, А |  |  | кВА | %
[5 empty] | А | В | С
1 | КТП ДСК61023/630 (Горный) | 630 | Самарская область, Красноярский район, пром. Зонаюго-восточнее п.г.т. Новосемейкино | Физические и юридические лица | 167.6 | 155 | 100.2 | 93.2 | 14.8
2 | РТП-"Великран" 4х1000 | 1000 | Центральная, 31 | Физические и юридические лица | 72.1 | 201.8 | 72.6 | 76.4 | 7.6
|  | 1000 |  |  | 20.8 | 13.7 | 3.6 | 8.4 | 0.8
|  | 1000 |  |  | 173.7 | 187.4 | 245.7 | 133.7 | 13.4
|  | 1000 |  |  | 23.1 | 14.7 | 3.3 | 9.1 | 0.9
3 | РП-1/4х1000 "Ерошевского" | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского, ул.Скляренко | Физические и юридические лица | 274.1 | 116 | 231 | 136.9 | 13.7
|  | 1000 |  |  | 7.7 | 18 | 0.6 | 5.8 | 0.6
|  | 1000 |  |  | 360.3 | 144.8 | 302.7 | 178 | 17.8
|  | 1000 |  |  | 25.4 | 16.7 | 3.4 | 10 | 1
4 | РП-2/4х1600 "Ботанический" | 1600 | г. Самара, мкр. Ботанический, Лукачева/Мичурина/Врубеля | Физические и юридические лица | 184.9 | 276.6 | 253.8 | 157.7 | 9.9
|  | 1600 |  |  | 2.9 | 32.8 | 28.6 | 14.2 | 0.9
|  | 1600 |  |  | 207.5 | 208.1 | 185.2 | 132.4 | 8.3
|  | 1600 |  |  | 0.3 | 11.8 | 28.2 | 8.9 | 0.6
5 | РП-"Садовая"/2х1250 | 1250 | г. Самара, ул. Садовая, 176 | Физические и юридические лица | 396.8 | 324.1 | 126.6 | 186.8 | 14.9
|  | 1250 |  |  | 252.7 | 234.4 | 342.8 | 182.9 | 14.6
6 | РП-7/2х630 "Ялтинская" | 630 | г. Самара, ул. Ялтинская, 32 | Физические и юридические лица | 145.4 | 118.2 | 55.3 | 70.3 | 11.2
|  | 630 |  |  | 54.9 | 218.4 | 46.3 | 70.4 | 11.2
7 | ТП-23/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 144.3 | 288.5 | 144.8 | 127.3 | 12.7
|  | 1000 |  |  | 260.1 | 72.1 | 201.8 | 117.7 | 11.8
8 | ТП-23/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 273.7 | 317.1 | 345.7 | 206.4 | 20.6
|  | 1000 |  |  | 202.2 | 346.5 | 360.3 | 200.3 | 20
9 | ТП-24/2х1000 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 200 | 63.6 | 191 | 100.2 | 15.9
|  | 630 |  |  | 146 | 191.2 | 109.1 | 98.4 | 15.6
10 | ТП-25/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 172.9 | 303.3 | 144.4 | 136.8 | 13.7
|  | 1000 |  |  | 158.8 | 159.1 | 360.4 | 149.5 | 15
11 | ТП-25/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 130.1 | 303 | 144.9 | 127.4 | 12.7
|  | 1000 |  |  | 87.1 | 244.9 | 187.4 | 114.5 | 11.5
12 | ТП-26/2х630 | 630 | г. Самара, мкр. Ерошевского | Физические и юридические лица | 81.8 | 73.5 | 109.5 | 58.4 | 9.3
|  | 630 |  |  | 218.3 | 217.8 | 136.6 | 126.2 | 20
13 | ТП-27/1 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 324.3 | 324.2 | 126.2 | 170.7 | 13.7
|  | 1250 |  |  | 108.9 | 288.8 | 360.5 | 167.1 | 13.4
14 | ТП-27/2 2х1250 | 1250 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 288.1 | 198.3 | 180.4 | 147 | 11.8
|  | 1250 |  |  | 360.5 | 180.6 | 108.9 | 143.3 | 11.5
15 | ТП-28/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 144.4 | 115.8 | 101.1 | 79.6 | 8
|  | 1000 |  |  | 116.1 | 87 | 360.9 | 124.3 | 12.4
16 | ТП-28/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 87.3 | 72.9 | 331.6 | 108.4 | 10.8
|  | 1000 |  |  | 116.1 | 202.2 | 230.5 | 121 | 12.1
17 | ТП-29/1 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 201.8 | 274 | 346.5 | 181.2 | 18.1
|  | 1000 |  |  | 231.3 | 216 | 72.1 | 114.5 | 11.5
18 | ТП-29/2 2х1000 | 1000 | г. Самара, мкр. Ботанический | Физические и юридические лица | 72.9 | 231 | 188.2 | 108.5 | 10.9
|  | 1000 |  |  | 230.9 | 87.2 | 202 | 114.6 | 11.5
19 | КТП Сев 2517/400 | 400 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Яблоневая | Физические и юридические лица | 397.6 | 322.9 | 282.7 | 221.1 | 55.3
20 | КТП Сев 2518/250 | 250 | Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, пересечение ул. Железнодорожная и ул. Тимофеевская | Физические и юридические лица | 172.9 | 183.6 | 238.1 | 131 | 52.4
21 | ТП-2362/2х1000 Вавилон | 1000 | г. Самара, ул. Ульяновская, 18 | Физические и юридические лица | 677.7 | 720.1 | 892.9 | 504.9 | 50.5
|  | 1000 |  |  | 1037 | 1066.4 | 951.4 | 673.3 | 67.3
22 | КТП-400 "Квалитет" | 4000 | Самарская область, Волжский район | Физические и юридические лица | 3802.1 | 3686.5 | 3399.3 | 2399.7 | 60
23 | ГКТП-2382/630 | 630 | г. Самара, ул. Чкалова, 100 | Физические и юридические лица | 636 | 580.8 | 409.2 | 358.4 | 56.9
24 | КТП-201/2х1600 | 1600 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 1083 | 1682.4 | 1129.7 | 858.5 | 53.7
|  | 1600 |  |  | 1497.6 | 1521.1 | 1129.5 | 914.3 | 57.1
25 | КТП-202/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 648.4 | 907.8 | 922.5 | 546.3 | 54.6
|  | 1000 |  |  | 835.3 | 936 | 908.1 | 590.5 | 59.1
26 | КТП-204/2х2500 | 2500 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 24, строение 10 | Физические и юридические лица | 2412.1 | 2448 | 2268.3 | 1571.1 | 62.8
|  | 2500 |  |  | 1836.6 | 2340.7 | 2160.9 | 1396.9 | 55.9
27 | РП/ТП-10/0,4 кВ 4х1000 Бизнес-Инфо | 1000 | г. Самара, ул. Льва Толстого, 125 | Физические и юридические лица | 259.8 | 288.7 | 331.5 | 194 | 19.4
|  | 1000 |  |  | 129.9 | 72.8 | 129.7 | 73.3 | 7.3
|  | 1000 |  |  | 129.8 | 288.8 | 259.9 | 149.5 | 15
|  | 1000 |  |  | 230.5 | 303 | 230.8 | 168.5 | 16.9
28 | КТП-250 СНКТ "Карьер" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 50.4 | 75.7 | 68.7 | 42.9 | 17.2
29 | КТП-100 СНКТ "Карьер" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНКТ "Карьер" | 18 | 11.9 | 21.8 | 11.4 | 11.4
30 | КТП-400 СНД "Экран" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНД "Экран" | 144.5 | 138.8 | 75.4 | 79.1 | 19.8
31 | КТП-160 СНТ "Сокское-1" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокское-1" | 28 | 19 | 28 | 16.5 | 10.3
32 | КТП-160 СНТ "Яблонька" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Яблонька" | 19.3 | 20.8 | 21.1 | 13.5 | 8.4
33 | КТП-250 СНТ "Оптимист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Оптимист" | 43.8 | 83.4 | 76.4 | 44.9 | 18
34 | КТП-100 СНТ "Сокский залив" | 100 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 21.1 | 18.3 | 9.3 | 10.7 | 10.7
35 | КТП-320 СНТ "Сокский залив" | 320 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский залив" | 96.9 | 60.7 | 28.3 | 41 | 12.8
36 | КТП-100 СНТ "Металлист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 8.8 | 16.4 | 27.4 | 11.6 | 11.6
37 | КТП-250 СНТ "Металлист" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Металлист" | 46.9 | 54.7 | 54.9 | 34.5 | 13.8
38 | КТП-1/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 36.1 | 87.3 | 65.6 | 41.7 | 16.7
39 | КТП-2/400 ДНТ "Старо-Семейкино" | 400 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 92.4 | 92.5 | 58.3 | 53.6 | 13.4
40 | КТП-3/250 ДНТ "Старо-Семейкино" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | ДНТ "Старо-Семейкино" | 21.9 | 69.2 | 61.3 | 33.6 | 13.4
41 | КТП-160 СНТ "Сокский-4" трест 11 | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Сокский-4" трест 11 | 18.7 | 44.7 | 33 | 21.2 | 13.3
42 | КТП-160 СНТ "Земледелец" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 12 | 55.6 | 20.8 | 19.5 | 12.2
43 | КТП-160 СНТ "Милиоратор" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Милиоратор" | 12.4 | 21.3 | 25.8 | 13.1 | 8.2
44 | КТП-250 СНТ "Сокский-1" Т-1 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 87.2 | 61.3 | 87.2 | 51.9 | 20.8
45 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-2 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-1 | 19.7 | 27.9 | 33.4 | 17.9 | 17.9
46 | КТП-100 СНТ "Сокский-1" Т-3 | 100 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Сокский-1 | СНТ "Сокский-1" Т-3 | 24.5 | 30.4 | 36.8 | 20.2 | 20.2
47 | КТП-400 СНТ"Полянка" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ"Полянка" | 144.1 | 35 | 104.1 | 62.4 | 15.6
48 | КТП-160 ДНТ "Алмаз" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Алмаз" | 55.3 | 44.1 | 28.3 | 28.1 | 17.6
49 | КТП-100 ДНТ "Оптимист" | 100 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 15.9 | 9.3 | 27.8 | 11.7 | 11.7
50 | КТП-160 ДНТ "Оптимист" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | ДНТ "Оптимист" | 28.3 | 27.7 | 33.1 | 19.6 | 12.3
51 | КТП-160 СНТ "Ветеран" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Ветеран" | 28.2 | 55.4 | 16.7 | 22.1 | 13.8
52 | КТП-63 СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 63 | п.г.т. Новосемейкино | СТ "Сокское-1" (Самараоблгаз) | 11.6 | 16.4 | 7.3 | 7.8 | 12.4
53 | КТП-160 СНТ "Сокский" управление ФСБ | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский" управление ФСБ | 46.9 | 43.8 | 23.7 | 25.2 | 15.8
54 | КТП-250 СНТ "Вишенка" | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, Сокский массив,СНТ Вишенка | СНТ "Вишенка" | 18.2 | 29.2 | 68.5 | 25.5 | 10.2
55 | КТП-160 СДПК "Сокское-2" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДПК "Сокское-2" | 44.5 | 16.4 | 37.4 | 21.7 | 13.6
56 | КТП-250 СНТ "Колос" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 32.7 | 54.9 | 40.5 | 28.2 | 11.3
57 | КТП-160 СНТ "Колос" | 160 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Колос" | 49.1 | 13.9 | 42.4 | 23.2 | 14.5
58 | КТП-400 СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 400 | п.г.т. Старосемейкино | СДТ СМУ "Стройреконструкция" | 133.3 | 29.6 | 98.7 | 57.7 | 14.4
59 | КТП-160 СДТ "Полиграфист" | 160 | п.г.т. Новосемейкино | СДТ "Полиграфист" | 19.2 | 12.3 | 48.4 | 17.6 | 11
60 | КТП-2/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 90.8 | 54.4 | 39.7 | 40.8 | 16.3
61 | КТП-3/250 СНТ "Сокский-2" | 250 | п.г.т. Старосемейкино | СНТ "Сокский-2" | 22.5 | 90.9 | 40.4 | 33.9 | 13.6
62 | КТП-160 СНТ Труд (Жт 404/160) | 160 | Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-3 | Физические и юридические лица | 35.3 | 19.4 | 30.6 | 18.8 | 11.8
63 | ТП-1-1/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 51.5 | 58.1 | 53.2 | 35.9 | 22.4
64 | ТП-1-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 30.2 | 35.3 | 19 | 18.6 | 11.6
65 | ТП-2/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 30 | 23.6 | 51.3 | 23.1 | 14.4
66 | ТП-3/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 58.3 | 28 | 55.8 | 31.3 | 19.6
67 | ТП-4/160 | 160 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 34.9 | 32.3 | 23.6 | 20 | 12.5
68 | ТП-8/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 68.9 | 87.1 | 68.4 | 49.5 | 19.8
69 | ТП Насосная-1/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 58.3 | 25.6 | 87.1 | 37.7 | 15.1
70 | ТП Насосная-2/250 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, СНТ Сокские Зори | СНТ "Сокские зори" | 54.5 | 36.3 | 32.8 | 27.2 | 10.9
71 | КТП-2201/250 | 250 | г.Самара, ул. Луцкая, 28 | Физические и юридические лица | 241.8 | 244.9 | 169.5 | 144.6 | 57.8
72 | ТП-120 квартал оборуд РУ-10кВ | 1000 | г.Самара, ул. Ленинская,215 | Физические и юридические лица | 907.4 | 907.7 | 951.3 | 609.7 | 61
|  | 1000 |  |  | 15.1 | 20.8 | 12.4 | 10.6 | 1.1
|  | 1000 |  |  | 994.1 | 879.4 | 849.7 | 600.2 | 60
|  | 1000 |  |  | 3.6 | 22.5 | 10.7 | 8.1 | 0.8
73 | ТП-3096/2х400 | 400 | г.Самара, ул. Победы, 41 | Физические и юридические лица | 305.9 | 358 | 288.1 | 209.8 | 52.5
|  | 400 |  |  | 426.5 | 339.9 | 299.8 | 235 | 58.8
74 | РТП "Вертикаль" 4х1600 | 1600 | г.Самара, Московское ш., 17 | Физические и юридические лица | 1452 | 1314.2 | 1314 | 899.3 | 56.2
|  | 1600 |  |  | 16.3 | 26.1 | 41.8 | 18.6 | 1.2
|  | 1600 |  |  | 1290.6 | 1221.9 | 1382.5 | 858.5 | 53.7
|  | 1600 |  |  | 27.8 | 23.2 | 35.5 | 19.1 | 1.2
75 | ТП-2786/2х630 | 630 | г. Самара, ул. Мичурина 54 | Физические и юридические лица | 444.8 | 527.1 | 472.6 | 318.4 | 50.5
|  | 630 |  |  | 599 | 553.4 | 508.3 | 366 | 58.1
76 | ТП-2063/3х400 | 400 | г. Самара, ул. Красноармейская 17 | Физические и юридические лица | 288.5 | 305.8 | 369.5 | 212.4 | 53.1
|  | 400 |  |  | 346.2 | 427.1 | 317.7 | 240.5 | 60.1
|  | 400 |  |  | 432.6 | 363.8 | 328.4 | 247.9 | 62
77 | ТП-65/2х630 | 630 | г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса 51 | Физические и юридические лица | 608.7 | 645 | 599.4 | 408.4 | 64.8
|  | 630 |  |  | 580.8 | 526.6 | 526.9 | 360.2 | 57.2
78 | КТП-Ш423/40 (2КТПН-ТВ//К-40) | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 43.9 | 30.3 | 33.6 | 23.8 | 59.5
79 | КТП-Ш805/40 | 40 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная 15 | Физические и юридические лица | 32.1 | 36.5 | 32 | 22.2 | 55.5
80 | 2БКТП/2х250 | 250 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 184 | 180 | 162.1 | 116 | 46.4
|  | 250 |  |  | 169.6 | 238.2 | 245.4 | 144 | 57.6
81 | ТП-Ш701/2х160 | 160 | Самарская обл., Шигонский р-н, с. Шигоны, ул. Кооперативная,3 | Физические и юридические лица | 143.6 | 166.7 | 159.9 | 103.6 | 64.8
|  | 160 |  |  | 152.5 | 143.4 | 150.4 | 98.4 | 61.5
82 | КТП-У51/100 | 100 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 102.4 | 101.6 | 102.8 | 67.6 | 67.6
83 | КТП-Ж401/63 | 63 | Самарская обл.,Ставропольский район, с. Большая Рязань | Физические и юридические лица | 51.7 | 48.8 | 52.7 | 33.8 | 53.7
84 | КТП-915/100 | 100 | Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 85 | Физические и юридические лица | 101.2 | 67.8 | 76.5 | 54.1 | 54.1
85 | КТП-КШК 708/160 | 160 | Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60 лет Октября 21 | Физические и юридические лица | 123.1 | 131.8 | 118 | 82.2 | 51.4
86 | КТП-ЕЛХ 414/160 | 160 | Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, ул. Почтовая 25 | Физические и юридические лица | 110.8 | 106.4 | 127.5 | 76 | 47.5
87 | КТП-Ис 1714/250 (РТКЕ-250) | 250 | Самарская обл., с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 100 | Физические и юридические лица | 212.7 | 209.4 | 209.5 | 139.2 | 55.7
88 | ТП Кр 1917/100 (ТМ-100) | 100 | Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Дорожная | Физические и юридические лица | 77 | 98.3 | 72.9 | 54.7 | 54.7
89 | ТП-ММ 717/40 | 40 | Самарская обл., Кинельский р-н, с. Малая Малышевка | Физические и юридические лица | 36.7 | 35.5 | 32.1 | 23 | 57.5
90 | КТП-Мус 1621/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 43.5 | 28.6 | 31.9 | 22.9 | 57.3
91 | КТП-Уз 8/40 | 40 | Самарская обл., Ставропольский район, с. Узюково | Физические и юридические лица | 37.7 | 42.4 | 31.7 | 24.6 | 61.5
92 | КТП-1001/100 | 100 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 73.8 | 69.3 | 105.7 | 54.8 | 54.8
93 | КТП-801/63 | 63 | Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Зольное | Физические и юридические лица | 43.2 | 48.2 | 60.5 | 33.5 | 53.2
94 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 127.5 | 150 | 159.8 | 96.4 | 60.3
95 | КТП-160 10/0,4 кВ | 160 | Самарская область, Шенталинский район, ж-д станция Шентала, ул. Советская, 16 | Физические и юридические лица | 108.9 | 111 | 104.6 | 71.5 | 44.7
96 | КТП БОГ 1221/160 | 160 | Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, 72 | Физические и юридические лица | 120.6 | 164.5 | 159 | 97.9 | 61.2
97 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 39.7 | 29.1 | 27.9 | 21.3 | 53.3
98 | КТП-40 10/0,4 кВ | 40 | Самарская область, Сергеевский район, НРП-3/4 | Физические и юридические лица | 39.9 | 38.7 | 32.7 | 24.5 | 61.3
99 | ТП КЯР 505/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 404.1 | 306.1 | 433 | 252 | 63
100 | КТП КЯР 1105/400 | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 317.3 | 409.6 | 306.3 | 227.7 | 56.9
101 | КТП-10/0,4 | 100 | г. Тольятти, Автозаводской район, ПКЗ, ул. Транспортная, 22а | Физические и юридические лица | 106.6 | 99.7 | 85 | 64.2 | 64.2
102 | ТП-9901/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 351.4 | 426.4 | 328.4 | 243.8 | 61
|  | 400 |  |  | 277.4 | 328.5 | 427.2 | 227.7 | 56.9
103 | ТП-9902/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 328.3 | 334.2 | 306.1 | 213.5 | 53.4
|  | 400 |  |  | 299.7 | 328.4 | 317.1 | 208.3 | 52.1
104 | ТП-9903/2х400 "Орлов овраг" | 400 | г. Самара, Красноглинский район, Орлов овраг | Физические и юридические лица | 312 | 409.4 | 363.1 | 239 | 59.8
|  | 400 |  |  | 322.7 | 432.1 | 403.2 | 255.2 | 63.8
105 | КТП-1/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 201.7 | 263.7 | 227.5 | 152.7 | 61.1
106 | КТП-2/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 259.5 | 216.4 | 227.4 | 155 | 62
107 | КТП-3/250 о. Поджабный | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный | Физические и юридические лица | 241.7 | 267.2 | 230.9 | 163.1 | 65.2
108 | ТП 9300/ 2х400кВА Ставропольская | 400 | г. Самара, ул. Ставропольская,51 | Физические и юридические лица | 357.7 | 299.7 | 363.5 | 225 | 56.3
|  | 400 |  |  | 328.5 | 357.9 | 363 | 231.3 | 57.8
109 | ТП 2х400 Стройтрест | 400 | г. Самара, ул. Степана Разина/ул. Ленинградская | Физические и юридические лица | 259.3 | 415.6 | 369.2 | 230.1 | 57.5
|  | 400 |  |  | 420.7 | 421.1 | 409.9 | 275.9 | 69
110 | 2БКТП 9600/2х1000кВА с оборудованием | 1000 | г.Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, уч. 31, к/н 63:0638003:1754 | Физические и юридические лица | 1037 | 922.3 | 663 | 578 | 57.8
|  | 1000 |  |  | 1008.9 | 907.7 | 878.8 | 616.1 | 61.6
111 | ТП-100/10/0,4 кВА "Омега" | 100 | Самарская обл., Волжский р-н,о.Поджабный, к/н 63:01:0801001:7 | Физические и юридические лица | 68.5 | 75.4 | 85.1 | 50.5 | 50.5
112 | 2БКТП 2х2000 кВА (ТП-1101), г.Самара, ЖК "Галактика" | 1000 | г.Самара, ул.Ново-Садовая,106 | Физические и юридические лица | 735.3 | 849.8 | 735.4 | 511.4 | 51.1
|  | 1000 |  |  | 965.7 | 720.8 | 806.6 | 549.5 | 55
113 | КТП-8052/400 | 1000 | г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 6 | Физические и юридические лица | 792.6 | 849.6 | 993.9 | 581 | 58.1
114 | КТП Елх-402/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 231.4 | 270.8 | 220.2 | 159.2 | 63.7
115 | КТП Елх-406/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 213.3 | 227.8 | 184.5 | 137.9 | 55.2
116 | КТП Елх-410/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 334.5 | 369 | 352.1 | 232.7 | 58.2
117 | КТП Елх-411/250 с. Елховка | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 267.4 | 177.2 | 245.7 | 152.1 | 60.8
118 | КТП Елх-412/160 с. Елховка | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 171.3 | 138.5 | 140.6 | 99.3 | 62.1
119 | КТП Елх-422/100 с. Елховка | 100 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 91.2 | 107.4 | 66.7 | 58.5 | 58.5
120 | КТП Елх-426/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 421.5 | 392.1 | 294.7 | 244.3 | 61.1
121 | КТП Елх-901/400 с. Елховка | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елховка | Физические и юридические лица | 368.9 | 392.5 | 380.2 | 251.6 | 62.9
122 | КТП Елх-307/400 с. Красные дома | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Красные дома | Физические и юридические лица | 265.7 | 334.4 | 397.9 | 220 | 55
123 | КТП Елх-722/160 с. Н.Кондурча | 160 | Самарская область, Елховский район, с. Н.Кондурча | Физические и юридические лица | 129.8 | 115.7 | 143.2 | 85.7 | 53.6
124 | КТП Елх-718/250 с. Заблоцкое | 250 | Самарская область, Елховский район, с. Заблоцкое | Физические и юридические лица | 256.5 | 216.3 | 162.1 | 139.9 | 56
125 | КТП Елх-713/400 с. Елх.озеро | 400 | Самарская область, Елховский район, с. Елх. озеро | Физические и юридические лица | 363.4 | 426.4 | 357.3 | 252.8 | 63.2
126 | ТП-1124/2х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 807 | 706.3 | 1023.4 | 559.1 | 55.9
|  | 1000 |  |  | 677.1 | 705.8 | 1036.9 | 533.3 | 53.3
127 | ТП-1125/2х1000 | 1000 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 1066.2 | 663.3 | 1008.1 | 603.4 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 677.5 | 720.5 | 778.1 | 479.6 | 48
128 | КТП 8077/2х250 | 250 | г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта | Физические и юридические лица | 162.9 | 198.2 | 213.3 | 126.6 | 50.6
|  | 250 |  |  | 260 | 223.3 | 248.7 | 161.3 | 64.5
129 | КТП 8078/2х250 | 250 | г. Самара, Красноглинский район, очистные сооружения бывшего санатория "Красная Горка" | Физические и юридические лица | 195.3 | 198.6 | 184.5 | 127.5 | 51
|  | 250 |  | Физические и юридические лица | 231.2 | 263.1 | 235 | 160.7 | 64.3
130 | КТП КЯР 1203/250 АО "Красноярское РАЙПО" | 250 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская 84 | Физические и юридические лица | 187.8 | 238.2 | 238.2 | 146.4 | 58.6
131 | КТП КЯР 602/160 ООО "Красноярский Хлебокомбинат" | 160 | Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Сельхозтехника 8 | Физические и юридические лица | 120.7 | 126.7 | 104.4 | 77.5 | 48.4
132 | КТП КШК 516/160 ООО "Заготовитель" | 160 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская | Физические и юридические лица | 122.6 | 152.8 | 152.4 | 94.3 | 58.9
133 | ТП-1119/2х1250 ООО "Дельта-Строй | 1250 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского с кадастровым номером 63:01:0612001:233 | Физические и юридические лица | 1044.1 | 1314.7 | 1080.1 | 757.9 | 60.6
|  | 1250 |  |  | 882.5 | 1314.4 | 990.1 | 702.4 | 56.2
134 | КТП-100 10/0,4 б/о "Волжанка" | 100 | г. Самара, Самарский район, остров Поджабный, база отдыха «Волжанка» | Физические и юридические лица | 94.5 | 65.2 | 91.6 | 55.4 | 55.4
135 | ТП-2х630 6/0,4 кВ ЖК на Владимирской | 630 | г. Самара, пересечение пр-т Карла Маркса/ул. Владимирская, к/н 63:01:0109002:1756 | Физические и юридические лица | 463.3 | 417.9 | 417.5 | 286.2 | 45.4
|  | 630 |  |  | 436.2 | 680.6 | 617 | 382.1 | 60.7
136 | ТП-1238/2х630 | 630 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой. 95В | Физические и юридические лица | 562.7 | 644.8 | 418.3 | 358.3 | 56.9
|  | 630 |  |  | 654.1 | 581.2 | 535.7 | 390.3 | 62
137 | ТП-1/2х1000 (Т1, Т2) Корпус 42 КБАС | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 936.3 | 1037 | 1080.2 | 673 | 67.3
|  | 1000 |  |  | 1051.2 | 763.6 | 1022.9 | 625.4 | 62.5
138 | ТП-2/250+400 кВА (Т-3,Т4) ТП-3460 | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 255.9 | 263.6 | 263.7 | 172.6 | 69
|  | 400 |  |  | 397.8 | 288 | 293.8 | 215.9 | 54
139 | ТП-3/400 (Т5) ЛИК | 400 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 368.7 | 415.2 | 305.6 | 240.1 | 60
140 | ТП-4/250 (Т6) Артскважины | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 206.2 | 216.6 | 195.1 | 136.2 | 54.5
141 | ТП-5 2х630 Котельная | 630 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 599.2 | 644.9 | 590.1 | 404.3 | 64.2
|  | 630 |  |  | 571.6 | 463.3 | 589.9 | 358.1 | 56.8
142 | ТП-6/2х1000 (Т9, Т10) Корпус 1 ЛКК | 1000 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 1080.4 | 748.9 | 951 | 612.8 | 61.3
|  | 1000 |  |  | 763.2 | 720.9 | 677 | 476.3 | 47.6
143 | ТП-7/250 (Т11) Гараж | 250 | г.Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка , шоссе Смышляевское, д.1 А(бывший завод КБАС) | Физические и юридические лица | 245.1 | 177.3 | 202.3 | 137.7 | 55.1
144 | ЗТП-73 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 323.4 | 374.4 | 426.3 | 247.8 | 62
145 | ЗТП-91/250 мк-н Южный | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 234.6 | 166.1 | 242.1 | 141.7 | 56.7
146 | ЗТП-1 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 131.6 | 120.4 | 136.1 | 85.5 | 53.4
147 | ЗТП-11 | 250 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 183.9 | 198.2 | 270.2 | 143.8 | 57.5
148 | ЗТП-12 | 160 | г. Похвистнево, ул.Пушкина | Физические и юридические лица | 138.5 | 171.2 | 141 | 99.3 | 62.1
149 | ЗТП-13 | 400 | г. Похвистнево, ЦРП "Южный" | Физические и юридические лица | 409.8 | 288.3 | 363.5 | 234 | 58.5
150 | ЗТП-15 | 400 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 345.6 | 374.5 | 397.8 | 246.4 | 61.6
151 | ЗТП-17 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 427 | 265.7 | 391.8 | 239 | 59.8
152 | ЗТП-21 | 400 | г. Похвистнево, ул.Жуковского | Физические и юридические лица | 311.6 | 415 | 282.6 | 222.4 | 55.6
153 | ЗТП-22 | 400 | г. Похвистнево, УТТ | Физические и юридические лица | 352 | 288.7 | 329.2 | 213.8 | 53.5
154 | ЗТП-24 | 180 | г. Похвистнево, ул.Ибряйкинская | Физические и юридические лица | 189.4 | 176.5 | 138.2 | 111.1 | 61.7
155 | ЗТП-25 | 250 | г. Похвистнево, База ОРСа | Физические и юридические лица | 234.1 | 252.2 | 172.8 | 145.3 | 58.1
156 | ЗТП-28 | 250 | г. Похвистнево, ул.Малиновского | Физические и юридические лица | 194.5 | 162.4 | 252.2 | 134.2 | 53.7
157 | ЗТП-32 | 250 | г. Похвистнево, школа №3 | Физические и юридические лица | 234.2 | 249.3 | 266.8 | 165.4 | 66.2
158 | ЗТП-34 | 250 | г. Похвистнево, Поликлинника, ул.Буденного | Физические и юридические лица | 166.2 | 241.3 | 270.3 | 149.4 | 59.8
159 | ЗТП-35 | 250 | г. Похвистнево, ул.Гоголя, насосная станция | Физические и юридические лица | 256.4 | 230.6 | 256.4 | 163.8 | 65.5
160 | ЗТП-36 2х400 | 400 | г. Похвистнево, Очистные сооружения, ул.Гоголя | Физические и юридические лица | 351.4 | 386.4 | 294.6 | 227.5 | 56.9
|  | 400 |  |  | 288.4 | 311.7 | 346 | 208.5 | 52.1
161 | ЗТП-43 | 160 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова | Физические и юридические лица | 155.1 | 161.7 | 127.4 | 97.9 | 61.2
162 | ЗТП-47 2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Мира-Буденного | Физические и юридические лица | 334.8 | 306.3 | 329.1 | 213.8 | 53.5
|  | 400 |  |  | 334.4 | 374.8 | 386.1 | 241.4 | 60.4
163 | ЗТП-5 | 400 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова,26 | Физические и юридические лица | 311.6 | 300.3 | 311.9 | 203.6 | 50.9
164 | ЗТП-51 1х250+1х315 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 205.7 | 177.1 | 173.2 | 122.5 | 49
|  | 315 |  |  | 299.4 | 336.3 | 209.2 | 186.2 | 59.1
165 | ЗТП-52/1х250+1х160 | 250 | г. Похвистнево, Роддом (Больничный городок) | Физические и юридические лица | 263 | 242.1 | 263.8 | 169.5 | 67.8
|  | 160 |  |  | 166.3 | 106.2 | 108.7 | 84 | 52.5
166 | ЗТП-55 | 250 | г. Похвистнево, ул.Косогорная | Физические и юридические лица | 256.5 | 180.1 | 252.9 | 152 | 60.8
167 | ЗТП-56 | 250 | г. Похвистнево, ул.Строителей | Физические и юридические лица | 256.5 | 194.7 | 184.3 | 140.1 | 56
168 | ЗТП-59/2х400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Розылинская | Физические и юридические лица | 288.1 | 397.9 | 328.8 | 223.7 | 55.9
|  | 400 |  |  | 421.1 | 276.8 | 311.2 | 222.4 | 55.6
169 | ЗТП-6/315 | 315 | г. Похвистнево, ул.Гагарина |  | 245 | 259.5 | 332.1 | 184.4 | 58.5
170 | ЗТП-60/2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 374.6 | 271.6 | 426.4 | 236.4 | 59.1
|  | 400 |  |  | 375.1 | 299.8 | 403.9 | 237.8 | 59.5
171 | ЗТП-61 | 250 | г. Похвистнево, Школа искусств, мощн.160кВт |  | 162.9 | 208.9 | 227.6 | 132.1 | 52.8
172 | ЗТП-65/2х400 | 400 | г. Похвистнево, Райбольница ул.Мира | Физические и юридические лица | 357.3 | 363.8 | 352.1 | 236.5 | 59.1
|  | 400 |  |  | 427.2 | 311.9 | 345.8 | 239.1 | 59.8
173 | ЗТП-66 | 400 | г. Похвистнево, Профилакторий | Физические и юридические лица | 271.7 | 288.2 | 421.3 | 216.3 | 54.1
174 | ЗТП-69 | 250 | г. Похвистнево, ул.Революционная, во дворе д.105 | Физические и юридические лица | 202.2 | 184.1 | 213.4 | 132.2 | 52.9
175 | ЗТП-7 | 400 | г. Похвистнево, ул.Комсомольская, Гагарина,18а | Физические и юридические лица | 271.1 | 259.9 | 271.6 | 176.9 | 44.2
176 | ЗТП-70 2х400 | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 363 | 283.2 | 259.3 | 199.6 | 49.9
|  | 400 |  |  | 293.9 | 265.1 | 265.6 | 181.7 | 45.4
177 | ЗТП-72 | 250 | г. Похвистнево, школа №7 | Физические и юридические лица | 187.3 | 209.3 | 237.7 | 139.8 | 55.9
178 | ЗТП-75/2х400 | 400 | г. Похвистнево,территория ПЛ-61 | Физические и юридические лица | 259.9 | 427 | 345.7 | 227.6 | 56.9
|  | 400 |  |  | 340.1 | 288.6 | 300.5 | 204.8 | 51.2
179 | ЗТП-76 | 400 | г. Похвистнево, АТС | Физические и юридические лица | 328.6 | 283.2 | 260.1 | 192.2 | 48.1
180 | ЗТП-78 | 100 | г. Похвистнево, ул.Юбилейная | Физические и юридические лица | 80.7 | 78.6 | 75.1 | 51.7 | 51.7
181 | ЗТП-8 | 250 | г. Похвистнево, пер.Банный ЦРП "Северный" | Физические и юридические лица | 241.5 | 224 | 245.8 | 156.8 | 62.7
182 | ЗТП-82 | 250 | г. Похвистнево, на террит.комбайного цеха АО"Универсал" | Физические и юридические лица | 191.2 | 198.7 | 223.5 | 135.2 | 54.1
183 | ЗТП-33 | 160 | г. Похвистнево, ул.Н-Полевая | Физические и юридические лица | 123.1 | 164.2 | 129.5 | 91.9 | 57.4
184 | ЗТП-30 | 250 | г. Похвистнево, ул.Осипенко-Полевая | Физические и юридические лица | 198.2 | 206.1 | 224 | 138.5 | 55.4
185 | КТП-10 2*400 | 400 | г. Похвистнево, ул.Ленинградская,2/1 | Физические и юридические лица | 271.1 | 305.7 | 317 | 197 | 49.3
|  | 400 |  |  | 380.7 | 283.1 | 259.7 | 203.5 | 50.9
186 | КТП-1301 "Зерноток" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 122.4 | 109.2 | 157.4 | 85.7 | 53.6
187 | КТП-1302 "Поселок" | 315 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 218.1 | 281.8 | 204.1 | 155.2 | 49.3
188 | КТП-1304 "Поселок" | 400 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 415.7 | 306.2 | 328.5 | 231.5 | 57.9
189 | КТП-1305 "Поселок" | 160 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 106.5 | 129.3 | 122.7 | 79 | 49.4
190 | КТП-1306 "Водобашня" | 40 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 37.3 | 39.3 | 26 | 22.6 | 56.5
191 | КТП-14 | 250 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 194.8 | 230.9 | 252.9 | 149.6 | 59.8
192 | КТП-18 | 250 | г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 128 | Физические и юридические лица | 180.8 | 227.1 | 183.8 | 130.4 | 52.2
193 | КТП-19 | 400 | г. Похвистнево, ул.Тельмана | Физические и юридические лица | 294.8 | 299.7 | 403.4 | 219.9 | 55
194 | КТП-2 | 100 | г. Похвистнево, пос.Журавлиха | Физические и юридические лица | 69.8 | 92.6 | 79.3 | 53.3 | 53.3
195 | КТП-20 | 100 | г. Похвистнево, Ретранслятор | Физические и юридические лица | 96.9 | 87.9 | 98.2 | 62.4 | 62.4
196 | КТП-23 | 250 | г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 162.8 | 220.3 | 177 | 123.4 | 49.4
197 | КТП-26 | 160 | г. Похвистнево, (р-н ул.Орликова) | Физические и юридические лица | 154.8 | 118.4 | 143.8 | 91.9 | 57.4
198 | КТП-27 | 100 | г. Похвистнево, Стадион | Физические и юридические лица | 103.2 | 79.3 | 82.5 | 58.4 | 58.4
199 | КТП-3 | 160 | г. Похвистнево, ул.Революционная | Физические и юридические лица | 129.3 | 143.8 | 118.4 | 86.3 | 53.9
200 | КТП-31 | 160 | г. Похвистнево, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 157.6 | 122.7 | 150.3 | 94.9 | 59.3
201 | КТП-37 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор, скважина №7, 73 | Физические и юридические лица | 87 | 86.8 | 95.1 | 59.3 | 59.3
202 | КТП-38 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №19, 11, 12 | Физические и юридические лица | 169.4 | 169.3 | 252.6 | 130.3 | 52.1
203 | КТП-39 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 92.7 | 98.8 | 67.2 | 57 | 57
204 | КТП-4 | 250 | г. Похвистнево, ул. Чапаева | Физические и юридические лица | 206.1 | 188 | 180 | 126.5 | 50.6
205 | КТП-40 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 96 | 69.8 | 79.6 | 54.1 | 54.1
206 | КТП-41 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески | Физические и юридические лица | 105.5 | 82.3 | 68.2 | 56.4 | 56.4
207 | КТП-42 | 100 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Восточная | Физические и юридические лица | 95.2 | 94.1 | 108.3 | 65.6 | 65.6
208 | КТП-44 | 250 | г. Похвистнево, ул.Куйбышева, кот.№2 | Физические и юридические лица | 220.1 | 270.2 | 252.9 | 163.8 | 65.5
209 | КТП-48 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные пески ул.Краснопутиловская | Физические и юридические лица | 93 | 78.4 | 83.6 | 56.2 | 56.2
210 | КТП-49 | 160 | г. Похвистнево, пос.Венера | Физические и юридические лица | 166.6 | 166 | 117.6 | 99.2 | 62
211 | КТП-50 | 63 | г. Похвистнево, пос.Венера ул.Бугурусланская | Физические и юридические лица | 46.3 | 53.6 | 63 | 35.9 | 57
212 | КТП-53 | 100 | г. Похвистнево, Водозабор скважина №14 | Физические и юридические лица | 102.9 | 95.2 | 88.3 | 63.1 | 63.1
213 | КТП-54 | 100 | г. Похвистнево, ГАИ, скважина №17 | Физические и юридические лица | 81.1 | 81.3 | 89.5 | 55.5 | 55.5
214 | КТП-57 | 250 | г. Похвистнево, ул.Октябрьская, д.5,7 и 9 | Физические и юридические лица | 206.2 | 249.1 | 202 | 144.9 | 58
215 | КТП-58 | 400 | г. Похвистнево, Водозабор | Физические и юридические лица | 363.4 | 427.2 | 375.3 | 257 | 64.3
216 | КТП-80 | 100 | г. Похвистнево, ул.Железнодорожная | Физические и юридические лица | 103 | 81.6 | 98.6 | 62.4 | 62.4
217 | КТП-62 | 250 | г. Похвистнево, База ГЭС | Физические и юридические лица | 224 | 194.9 | 266.7 | 151.1 | 60.4
218 | КТП-63 | 160 | г. Похвистнево, ул.Щербакова, Церковь | Физические и юридические лица | 157.1 | 148.1 | 170.6 | 104.9 | 65.6
219 | КТП-64 | 250 | г. Похвистнево, ул.Мичурина-Сенная | Физические и юридические лица | 183.8 | 205.9 | 248.8 | 140.7 | 56.3
220 | КТП-67 | 250 | г. Похвистнево, ул.Кольцова | Физические и юридические лица | 213.4 | 219.7 | 162.2 | 131.2 | 52.5
221 | КТП-68 | 160 | г. Похвистнево, ВКХ, скв.№18, 19 | Физические и юридические лица | 125.3 | 122.5 | 173.4 | 92.8 | 58
222 | КТП-71 | 250 | г. Похвистнево, Водозабор ГЭС, скважина №20, 21 | Физические и юридические лица | 270.3 | 249.3 | 237.7 | 166.9 | 66.8
223 | КТП-74 | 160 | г. Похвистнево, ул.Нагорная | Физические и юридические лица | 104.1 | 125 | 124.6 | 78 | 48.8
224 | КТП-79 | 250 | г. Похвистнево, пос.Венера "Сельхозтранс" | Физические и юридические лица | 238.3 | 162.2 | 198.2 | 132 | 52.8
225 | КТП-81 | 400 | г. Похвистнево, проходная на тер.ОАО"Агроснаб" | Физические и юридические лица | 323.4 | 363 | 311.6 | 220 | 55
226 | КТП-83 | 100 | г. Похвистнево, ул.Лермонтова, (водокачка) | Физические и юридические лица | 96.9 | 95.6 | 74.3 | 58.8 | 58.8
227 | КТП-84 | 250 | г. Похвистнево, на базе по ул.Октябрьская,75 | Физические и юридические лица | 172.9 | 252.9 | 223.3 | 143.1 | 57.2
228 | КТП-86 | 63 | г. Похвистнево, пос. Венера 2-ая | Физические и юридические лица | 45.8 | 64 | 58.1 | 37 | 58.7
229 | КТП-87 | 160 | г. Похвистнево, на территории ДСЭП | Физические и юридические лица | 127.5 | 106.5 | 120 | 78 | 48.8
230 | КТП-89 | 160 | г. Похвистнево, пос.Калиновка | Физические и юридические лица | 168.5 | 152.9 | 134.3 | 100.4 | 62.8
231 | КТП-90 | 250 | г. Похвистнево, пер.Дружбы,4 | Физические и юридические лица | 201.6 | 230.8 | 231 | 146.2 | 58.5
232 | КТП-94 | 100 | г. Похвистнево, пос.Красные Пески | Физические и юридические лица | 80.1 | 85.6 | 75.7 | 53.2 | 53.2
233 | РП-10/1х400+1х160 "Бережкова" | 400 | г. Похвистнево, ул.Бережкова | Физические и юридические лица | 294.5 | 328.7 | 375 | 220 | 55
|  | 160 |  |  | 141.1 | 149.9 | 115.7 | 89.6 | 56
234 | ТП-1303 | 250 | г. Похвистнево, пос.Октябрьский ул.Ленина | Физические и юридические лица | 216.8 | 256 | 173.4 | 142.4 | 57
235 | ТП-1307 | 100 | г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул.Кооперативная,14 | Физические и юридические лица | 95.6 | 85.4 | 100.8 | 62.1 | 62.1
236 | ТП-92 | 400 | г. Похвистнево, пос.Вязовка (Дуслык) | Физические и юридические лица | 357.6 | 323 | 334.9 | 223.8 | 56
237 | ТП-93 | 160 | г. Похвистнево, Спорткомплекс ул.Кооперативная | Физические и юридические лица | 150.3 | 166.4 | 111.3 | 94.3 | 58.9
238 | КТП ЧЛК-601/10 | 10 | Клявлинский район, с. Зеленый Ключ, ул. Молодежная, 6 | Физические и юридические лица | 7.5 | 10.1 | 9.8 | 6 | 60
239 | КТП 1305/100 | 100 | с. Б. Глушица, ул. Дорож-ная, 12 (адм.здание) | Физические и юридические лица | 72.2 | 76.6 | 98.8 | 54.6 | 54.6
240 | ТП КШК 105/100 | 100 | Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Октябрьская 1А (Ба-за-1) | Физические и юридические лица | 77 | 95.4 | 89.5 | 57.7 | 57.7
241 | КТП Бог 609/100 | 100 | с. Богатое (Управле-ние №9) | Физические и юридические лица | 89.5 | 65.3 | 65.6 | 48.6 | 48.6
242 | ТП Т 1207/160 | 160 | Кинельский район, п. Смышляевка (База) ул. Механиков 4 | Физические и юридические лица | 136.6 | 104.7 | 146 | 85.4 | 53.4
243 | СТП ДУ 1940/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 4 «А» | Физические и юридические лица | 11.2 | 7.7 | 9.6 | 6.3 | 63
244 | ТП ДУ816/10 | 10 | Волжский район, п. Дубовый Умет, кад. №63:17:1602011:1135 | Физические и юридические лица | 7.5 | 10.2 | 7.6 | 5.6 | 56
245 | ТП Т 1280/10 | 10 | Волжский район, п. Стройкерамика, ГРБП №1 | Физические и юридические лица | 7 | 10.1 | 10.5 | 6.1 | 61
246 | СТП 10 | 10 | Красноярский район район, пос.г.т. Ново-семейкино, ул.Солнечная | Физические и юридические лица | 9.3 | 10.2 | 10.7 | 6.7 | 67
247 | КТП КМШ 524/25 | 25 | Камышлинский рай-он, с.Камышла, ул.Транспортная, 16, кад. №:63:20:100301:0035 | Физические и юридические лица | 23.5 | 23.9 | 23.2 | 15.6 | 62.4
248 | КТП Ч 522/60 | 60 | Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | Физические и юридические лица | 49.5 | 50.8 | 58.8 | 35.1 | 58.5
249 | ТП А-2002/100 | 100 | с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15 | Физические и юридические лица | 85.1 | 76.5 | 108.9 | 59.6 | 59.6
250 | ТП ЧВ-1109/63 | 63 | с. Челно-Вершины, ул. Промышлен-ная,11 район (База) | Физические и юридические лица | 57.3 | 60 | 62.1 | 39.5 | 62.7
251 | ТП-505/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Северная, 10 | Физические и юридические лица | 936 | 1080.5 | 720.8 | 603.3 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 807.4 | 1008.2 | 777.9 | 571.6 | 57.2
252 | ТП-1/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 1008.6 | 979.2 | 965.2 | 650.8 | 65.1
|  | 1000 |  |  | 980.2 | 821 | 662.9 | 543.1 | 54.3
253 | ТП-2/2х1000 База-2 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 72, строение 17 | Физические и юридические лица | 735.2 | 993.9 | 864.1 | 571.5 | 57.2
|  | 1000 |  |  | 749.6 | 907.4 | 677.4 | 514.5 | 51.5
254 | ТП-Картофелехранилище | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 82 | Физические и юридические лица | 807.3 | 749 | 663.1 | 489.2 | 48.9
|  | 1000 |  |  | 951.4 | 907.2 | 1080.3 | 647.7 | 64.8
255 | ТП-5260006/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 648.7 | 907.3 | 893.2 | 539.8 | 54
|  | 1000 |  |  | 907.4 | 921.7 | 778 | 574.6 | 57.5
256 | ТП-5260007/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 | Физические и юридические лица | 993.6 | 691.5 | 778.5 | 543 | 54.3
|  | 1000 |  |  | 922.2 | 1080.7 | 893.3 | 638.3 | 63.8
257 | ТП-5040016/2х | 1000 | г. Тольятти, ул. Транспортная, 26А | Физические и юридические лица | 936.4 | 806.7 | 663 | 530.3 | 53
|  | 1000 |  |  | 878.7 | 850.4 | 806.6 | 558.9 | 55.9
258 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Проран" | 250 | Самарская область, г.о. Самара, Самарский район, о. Поджабный,б/о Проран | Физические и юридические лица | 169.5 | 198.2 | 216.2 | 128.7 | 51.5
259 | ТП-1852 (2х400кВА) | 400 | г.Самара, ул Авроры,63 | Физические и юридические лица | 277 | 277 | 299.5 | 188.1 | 47
|  | 400 |  |  | 294.4 | 266 | 270.8 | 183.2 | 45.8
260 | ТП "Связист"/250 кВА | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, с.п.Светлое поле | Физические и юридические лица | 166.3 | 223.6 | 202.6 | 130.6 | 52.2
261 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,цех убоя птицы | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 358.1 | 311.1 | 312 | 216.3 | 54.1
262 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,инкубатор | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 317.5 | 311.5 | 271.3 | 198.4 | 49.6
263 | КТП 6/0,4 кВ-1*400 кВА,база СП "Калиновка" | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 317.2 | 351.6 | 271.2 | 207.2 | 51.8
264 | КТП 10/0,4 кВ-1*400 кВА | 400 | Самарская обл., Сергиевский р-н, с.п. Калиновка | Физические и юридические лица | 334.8 | 375.2 | 340.1 | 231.4 | 57.9
265 | КТП КУР 1240/630кВА | 630 | Самарская обл., Волжский р-н, с.п.Власть Труда, ул. Вишневая | Физические и юридические лица | 544.8 | 554.3 | 472.5 | 346.4 | 55
266 | КТП-10/0,4-43 СТБ-2 | 250 | Самарская обл., Красноярский р-н, п. Кириллинский | Физические и юридические лица | 226.9 | 256.3 | 191.7 | 148.7 | 59.5
267 | ТП-1250 | 1250 | Самарская обл., г.Отрадный, р-н ПМК-6, 1-я очередь,уч б/н | Физические и юридические лица | 864.5 | 1062.1 | 972.6 | 639 | 51.1
268 | РТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 463 | 635.4 | 653.4 | 386.1 | 61.3
|  | 630 |  |  | 663.1 | 490.4 | 599 | 386.3 | 61.3
269 | РТП-2 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 571.9 | 653.2 | 572 | 396.1 | 62.9
|  | 630 |  |  | 635.8 | 454.6 | 626.3 | 378.4 | 60.1
270 | ТП-1 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 581.6 | 544.6 | 436.1 | 344.3 | 54.7
|  | 630 |  |  | 417.5 | 545 | 599.4 | 344.2 | 54.6
271 | ТП-2 2*400 кВА | 400 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 260.1 | 414.8 | 369.3 | 230.1 | 57.5
|  | 400 |  |  | 363.2 | 311.2 | 288.5 | 212.2 | 53.1
272 | ТП-3 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 635.9 | 499.5 | 527.2 | 366.4 | 58.2
|  | 630 |  |  | 544.7 | 508.5 | 454.3 | 332.3 | 52.7
273 | ТП-4 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 571.7 | 545.1 | 454.6 | 346.3 | 55
|  | 630 |  |  | 554 | 545 | 436.1 | 338.3 | 53.7
274 | ТП-5 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 636 | 435.7 | 517.2 | 350.2 | 55.6
|  | 630 |  |  | 463.3 | 598.9 | 499.7 | 344.2 | 54.6
275 | ТП-6 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 227.2 | 184.5 | 227.8 | 140.9 | 56.4
|  | 250 |  |  | 230.6 | 162.2 | 234.1 | 138.2 | 55.3
276 | ТП-7 2*630 кВА | 630 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 454.5 | 526.7 | 490.3 | 324.3 | 51.5
|  | 630 |  |  | 590.1 | 553.4 | 526.6 | 368.1 | 58.4
277 | ТП-8 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 145.3 | 127.5 | 122.3 | 87.1 | 54.4
|  | 160 |  |  | 159.2 | 173.2 | 173.2 | 111.4 | 69.6
278 | ТП-9 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 202.5 | 184.3 | 259.4 | 142.4 | 57
|  | 250 |  |  | 231.1 | 162.9 | 213.3 | 133.8 | 53.5
279 | ТП-10 2*250 кВА | 250 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 267.3 | 260 | 252.9 | 172 | 68.8
|  | 250 |  |  | 245.8 | 191 | 252.4 | 151.9 | 60.8
280 | ТП-11 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 150.1 | 154.7 | 113.8 | 92.3 | 57.7
|  | 160 |  |  | 171.3 | 141.1 | 136.2 | 98.9 | 61.8
281 | ТП-12 2*160 кВА | 160 | Самарская обл., г.Тольятти | Физические и юридические лица | 148.3 | 116 | 124.5 | 85.7 | 53.6
|  | 160 |  |  | 108.4 | 131.7 | 143.7 | 84.6 | 52.9
282 | ТП-СТА1 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2088.2 | 2016.1 | 1692.9 | 1277.7 | 51.1
|  | 2500 |  |  | 2484.5 | 2376.9 | 2196.8 | 1555.6 | 62.2
283 | ТП-СТА2 КТП 2х2500/6/0,4кВ | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2160.1 | 2520.8 | 1620.4 | 1388.8 | 55.6
|  | 2500 |  |  | 2017 | 2592.8 | 2124.1 | 1484.2 | 59.4
284 | ТП-СТИ КТП 2х250/6/0,4кВ | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 249.2 | 263.1 | 170 | 150.4 | 60.2
|  | 250 |  |  | 198.3 | 169.2 | 184.3 | 121.6 | 48.6
285 | ТП-1 КТП 2х630/6/0,4кВ | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 562.6 | 535.8 | 590.6 | 372.3 | 59.1
|  | 630 |  |  | 408.6 | 463.3 | 444.9 | 290.2 | 46.1
286 | КТП - 6/0,4 кВ 2х630 кВА размером 5,4 х 3,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 645 | 636 | 508.3 | 394.4 | 62.6
|  | 630 |  |  | 499.2 | 535.9 | 617.8 | 364.3 | 57.8
287 | КТП - 6/0,4 кВ 1х630 кВА размером 3,1 х 2,9 м | 630 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 408.6 | 554.3 | 653.7 | 356.3 | 56.6
288 | КТП - 6/0,4 кВ 2х400 кВА размером 2,7 х 1,1 м | 400 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 282.3 | 380.5 | 282.3 | 208.3 | 52.1
|  | 400 |  |  | 270.8 | 375.2 | 288.7 | 206 | 51.5
289 | ТП НЛТ-1 КТП 2х1600/6/0,4 кВ (тупиковая) | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 253.6 | 415.7 | 346.1 | 223.8 | 14
|  | 1600 |  |  | 254.3 | 414.9 | 368.9 | 228.8 | 14.3
290 | 2КТПТ 1600/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 161.7 | 507.1 | 369 | 228.7 | 14.3
|  | 1600 |  |  | 184.9 | 414.8 | 507 | 243.9 | 15.2
291 | 2КТПТ 2500/10/0,4 кВ | 1600 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 323 | 576.2 | 253.7 | 254.1 | 15.9
|  | 1600 |  |  | 414.9 | 507.1 | 530.8 | 320.2 | 20
292 | ТП-СТА3 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 648.9 | 612.5 | 900 | 476.4 | 19.1
|  | 2500 |  |  | 504.1 | 612.5 | 756.4 | 412.8 | 16.5
293 | ТП-ЗТИ-1 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (проходная) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 2016.3 | 2556.7 | 2124.3 | 1476.1 | 59
|  | 2500 |  |  | 1764.1 | 1944.6 | 2304.7 | 1325.4 | 53
294 | ТП ЗТИ-2 КТП 2х2500/6/0,4 кВ (тупиковая) | 2500 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 1908.7 | 2700.2 | 2268.8 | 1515.8 | 60.6
|  | 2500 |  |  | 2376.8 | 2520.7 | 2413 | 1611.2 | 64.4
295 | ТП-РУК-1 КТП 2х250/6/0,4 кВ (тупиковая) | 250 | Самарская обл., г.Новокуйбышевск | Физические и юридические лица | 162 | 230.7 | 165.9 | 123.1 | 49.2
|  | 250 |  |  | 223.8 | 191.3 | 252.4 | 147.1 | 58.8
296 | ТП Бог 414/63 | 63 | Самарская обл.,г.о.Жигулёвск, с.Ширяево | Физические и юридические лица | 59.7 | 44.1 | 55.4 | 35.1 | 55.7
297 | ТП-406 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 303.3 | 86.7 | 115.2 | 111.3 | 11.1
|  | 1000 |  |  | 158.9 | 116.1 | 130.4 | 89.4 | 8.9
298 | ТП-407 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Вокзальная 108 | Физические и юридические лица | 230.8 | 302.7 | 317.2 | 187.5 | 18.8
|  | 1000 |  |  | 159 | 87.3 | 115.6 | 79.8 | 8
299 | КТПн-35 10/0,4 кВ/2х1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 72.9 | 332 | 346.2 | 165.5 | 16.6
|  | 1000 |  |  | 706.6 | 893.1 | 994.3 | 571.7 | 57.2
300 | ТП-36 10/0,4 кВ/1000 | 1000 | г. Тольятти, ул. Заставная 9 | Физические и юридические лица | 158.8 | 303.4 | 86.9 | 121 | 12.1
301 | КТП 6/0,34/400кВА | 400 | г. Самара, Красноярский район | Физические и юридические лица | 138.8 | 127.2 | 75.9 | 75.4 | 18.9
302 | ТП-ПМК 6/0,4/400 кВА | 400 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Промышленная, 16 | Физические и юридические лица | 363.4 | 381.1 | 403.2 | 253 | 63.3
303 | ТП-Вз2419/160 кВА | 160 | Самарская обл, Волжский район, СНТ "Ландыш" | Физические и юридические лица | 159.6 | 161.8 | 147.7 | 103.4 | 64.6
304 | ТП-1 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 36.3 | 72.7 | 36.2 | 32 | 1.3
|  | 2500 |  |  | 72.5 | 72.4 | 36.5 | 40 | 1.6
305 | ТП-2 10/0,4кВ 2х2500 кВА | 2500 | Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кабановка | Физические и юридические лица | 72.4 | 72.8 | 36.1 | 40 | 1.6
|  | 2500 |  |  | 72.9 | 73 | 36.4 | 40.2 | 1.6
306 | ТП-"БР2"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29.6 | 15.3 | 15.4 | 13.3 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 29.2 | 15.1 | 29.6 | 16.3 | 1.6
307 | ТП-"БР3"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 29.2 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 14.9 | 29.2 | 28.9 | 16.1 | 1.6
308 | ТП-"БР4"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 14.8 | 29.3 | 15.2 | 13.1 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 28.8 | 14.8 | 29.1 | 16 | 1.6
309 | ТП-"БР5"10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 14.8 | 14.5 | 29.8 | 13 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 14.6 | 15.1 | 29.5 | 13 | 1.3
310 | ТП-"БР6" 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 15.1 | 29.3 | 14.6 | 13 | 1.3
|  | 1000 |  |  | 29.5 | 15.2 | 15 | 13.2 | 1.3
311 | ТП-7 10/0,4кВ 2х1000 кВА | 1000 | Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка | Физические и юридические лица | 14.6 | 15.4 | 14.4 | 9.8 | 1
|  | 1000 |  |  | 28.9 | 28.9 | 29.7 | 19.3 | 1.9
312 | КТП 6/0,4/250кВА | 1000 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | Физические и юридические лица | 735.3 | 1023 | 749.7 | 552.8 | 55.3
313 | ТП-1737 6/0,4/2х 250 кВА | 250 | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Восточная | Физические и юридические лица | 191.2 | 180.9 | 255.8 | 138.4 | 55.4
|  | 250 |  |  | 256.3 | 202.1 | 259.7 | 158.3 | 63.3
314 | КТП-100 кВа 10/0,4 кВ | 100 | Самарская область, Кинельский район, к.н 63:22:0000000:213 | Физические и юридические лица | 77.9 | 68.3 | 81 | 50.1 | 50.1
315 | ТП-1578 250кВА 6/0,4 кВ | 250 | г. Самара,Кировский район, Просека 9, берег реки Волги, д.59а | Физические и юридические лица | 202.1 | 230.8 | 241.2 | 148.6 | 59.4
316 | ТП-3332 2х1000 кВА 6/0,4кВ | 1000 | г. Самара,проспект Кирова/Льговский переулок | Физические и юридические лица | 87 | 115.9 | 188.1 | 86.2 | 8.6
|  | 1000 |  |  | 216.1 | 217 | 216.9 | 143.3 | 14.3
317 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 177.3 | 241.3 | 238.3 | 144.8 | 57.9
318 | КТП 96/2х630 кВа г Похвистнево | 630 | 445091, Самарская область, Похвистнево г, Южный мкр, к/н 63:07:0105011:1153,к/н 63:07:0105011:1744 | Физические и юридические лица | 200.3 | 73 | 226.9 | 110.2 | 17.5
|  | 630 |  |  | 680.9 | 426.7 | 581.5 | 372.3 | 59.1
319 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВа "Монтажник" | 250 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 249 а | Физические и юридические лица | 241.7 | 252.6 | 263.6 | 167 | 66.8
320 | КТП 6/0,4/160кВА | 160 | Самарская обл, поселок Светлое Поле, район Красноярский, улица Советская, дом 3 | СНТ "Яблонька" | 143.1 | 115.2 | 136.1 | 86.9 | 54.3
321 | КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 250 | г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная. к.н. 63:01:0714003:8850 | Физические и юридические лица | 201.7 | 184.4 | 245.6 | 139.2 | 55.7
322 | КТП 10/0,4/100кВА (КТП СА) | 100 | Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск | Физические и юридические лица | 66.6 | 68.5 | 82.8 | 48 | 48
323 | ТП-100кВА/СНТ "Звезда" | 100 | Самарская область, Красноярский район, с. Малая Царевщина,СДТ "Звезда" | СНТ "Звезда" | 75 | 84.4 | 82.6 | 53.3 | 53.3
324 | ТП-400кВА/СНТ "Звезда" | 400 | Самарская область, Красноярский район, с. Малая Царевщина,СДТ "Звезда" | СНТ "Звезда" | 403.7 | 294 | 265.2 | 212.2 | 53.1
325 | КТП-250 СНТ "Земледелец" | 250 | п.г.т. Новосемейкино | СНТ "Земледелец" | 227.4 | 220.4 | 191.4 | 140.9 | 56.4
326 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА. (ТП-9601) | 1000 | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Шестая просека, к/н 63:01:0705002:521. | Физические и юридические лица | 792.8 | 806.6 | 864.1 | 543 | 54.3
|  | 1000 |  |  | 749.4 | 908 | 864 | 555.7 | 55.6
327 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х2000 кВА (ТП-9500) | 2000 | Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км Московского шоссе, к/н 63:01:0222002:0010. | Физические и юридические лица | 1296.3 | 1815 | 1929.7 | 1111 | 55.6
|  | 2000 |  |  | 1844.2 | 1613.1 | 1584 | 1111.1 | 55.6
328 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА. (ТП-9201) | 400 | Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Мичурина, к/н 63:01:0521002:1837. | Физические и юридические лица | 334.9 | 276.7 | 421.3 | 227.7 | 56.9
|  | 400 |  |  | 397.8 | 420.9 | 271 | 240.2 | 60.1
329 | 2БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА.(ТП-9800) | 400 | : Самарская область, муниципальный район Волжский, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, к/н 63:17:0000000:7175. | Физические и юридические лица | 363.6 | 398.3 | 432.1 | 263.2 | 65.8
|  | 400 |  |  | 288.6 | 340 | 283 | 200.9 | 50.2
330 | ТП-1717 6/0,4кВ 2х630кВА (ЖК "Адмирал" | 630 | г.Самара, ул.Соколова, 32 | Физические и юридические лица | 535.7 | 653.8 | 454 | 362.2 | 57.5
|  | 630 |  |  | 589.7 | 490.6 | 662.9 | 384.2 | 61
331 | КТПМ 4/160 кВА (ф/л Мергель) | 160 | Самара, Самарское пригородное лесничество, квартал №76 к/н 63:01:0801001:27(о Поджабный) | Физические и юридические лица | 138.7 | 113.4 | 122.8 | 82.6 | 51.6
332 | 2 БКТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ (ООО "ПОСКО") | 1000 | Самара, Советский район, ул. Победы, д. 3А, к/н 63:01:0915001:540. | Физические и юридические лица | 864.6 | 778.5 | 1051.6 | 593.9 | 59.4
|  | 1000 |  |  | 1066.2 | 1008.9 | 648.8 | 600.3 | 60
333 | 2 БКТП 2х1000 кВА 6/0,4 кВ (ООО "ПОСКО") | 1000 | г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, к/н 63:01:0411006:2380 | Физические и юридические лица | 663.3 | 749.3 | 676.9 | 460.5 | 46.1
|  | 1000 |  |  | 1066.2 | 849.9 | 807.3 | 600.2 | 60
334 | ТП-3 | 1250 | г. Тольятти, ул. Северная, 20 | Физические и юридические лица | 1116.1 | 1260.6 | 1242.7 | 797.7 | 63.8
|  | 1250 |  |  | 1242.2 | 954 | 1278.8 | 765.9 | 61.3
335 | ТП-54 6/0,4 кВ 2х250 кВА | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Береза, аэропорт «Курумоч». | Физические и юридические лица | 245.3 | 205.8 | 183.9 | 140 | 56
|  | 250 |  |  | 238.4 | 256.1 | 267.3 | 167.9 | 67.2
336 | ТП-6205 10/0,4кВ 2х1600 | 1600 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1175.3 | 1199 | 1268.1 | 802.8 | 50.2
|  | 1600 |  |  | 1244.7 | 1405.7 | 1659 | 949.8 | 59.4
337 | ТП-6206 10/0,4кВ 2х1250 | 1250 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1116.8 | 1008.4 | 1170.6 | 726.4 | 58.1
|  | 1250 |  |  | 1207 | 1350.5 | 1296.4 | 849.4 | 68
338 | ТП-6207 10/0,4кВ 2х1250 | 1250 | г.о. Самара, пр. Кирова, дом 322А | Физические и юридические лица | 1009 | 1062.1 | 1350.8 | 754.2 | 60.3
|  | 1250 |  |  | 1170.8 | 1296.3 | 846.5 | 730.3 | 58.4
339 | ТП-2108 2х400 кВА 6/0,4 кВ | 400 | г. Самара, улица Водников, дом 33 | Физические и юридические лица | 421.3 | 386.6 | 259.3 | 235.2 | 58.8
|  | 400 |  |  | 381.1 | 270.9 | 414.8 | 235.1 | 58.8
340 | ТП-1 10/0,4 кВ 2х1600 кВА | 1600 | г.Самара,пр. Карла Маркса д.242 | Физические и юридические лица | 1705.9 | 1520.9 | 1382.5 | 1015.9 | 63.5
|  | 1600 |  |  | 1520.8 | 1659.7 | 1452.4 | 1021.1 | 63.8
341 | 2КТП-250-10/0,4кВ | 320 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Васильева, 3 | Физические и юридические лица | 308.8 | 300.4 | 346.4 | 210.6 | 65.8
342 | КТП-9 630кВА 10/0,4 кВ | 0.63 | г.Самара, поселок Зубчаниновка, Смышляевское ш., тер-я АО «КБАС» | Физические и юридические лица | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 127
343 | КТП 7070 10/0,4 кВ 250 кВА | 250 | г. Самара, Садовая ул., д.168 | Физические и юридические лица | 223.8 | 169.2 | 220.3 | 135.2 | 54.1
344 | КТП 6/0,4 кВ 250 кВА СНТ «Сокский простор» | 250 | Самарская обл., Красноярский район, территория СНТ «Сокский простор» | СНТ «Сокский простор» | 170 | 263 | 173.5 | 133.7 | 53.5
345 | КТП 6/0,4 кВ 250 кВА СНТ «Сокские дачи» | 250 | Самарская обл., Красноярский район, территория СНТ «Сокские Дачи» | СНТ «Сокские Дачи» | 259.5 | 176.7 | 252.7 | 151.8 | 60.7
346 | ТП СК1204/40кВА | 40 | с.п. Подбельск м.р.Похвистневский СО | Физические и юридические лица | 30.7 | 35.4 | 38 | 22.9 | 57.3
347 | КТП БЕР-711/400 кВА | 400 | Самарская область, Красноярский район, территория СТСН «Сосновый бор» | СТСН «Сосновый бор» | 420.6 | 386 | 282.7 | 240.1 | 60
348 | КТП БЕР-712/400 кВА | 400 | Самарская область, Красноярский район, территория СТСН «Сосновый бор» | СТСН «Сосновый бор» | 265 | 432.9 | 317 | 223.7 | 55.9
349 | КТП Мус802/250 кВА | 250 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Кирилловка | СНТ "Механизатор-6" | 173.6 | 266.5 | 223.9 | 146.3 | 58.5
350 | КТП Мус881/160 кВА | 160 | Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Кирилловка | СНТ "Механизатор-6" | 126.9 | 159.3 | 169 | 100.3 | 62.7
351 | КТП-10/0,4кВ/100кВА (ИП Колесин) | 100 | гТольятти, Центральный р-н, Обводное шоссе, к.н.63:09:0303065:656 | Физические и юридические лица | 79.8 | 69.9 | 85.4 | 51.8 | 51.8
352 | КТП-В316/63кВа 10/0,4 кВ | 0.063 | Самарская область, Волжский район, п. Гаврилова поляна, ул.Центральная 7 «А» | Физические и юридические лица | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 634.9
353 | ТП-160-6/0,4 кВ | 160 | Самарская область, г. Похвистнево | Физические и юридические лица | 169.2 | 147.5 | 138.3 | 100.3 | 62.7
354 | 2КТП 10/0,4 кВ (ГБУЗ Похвистневская ЦБГР) | 630 | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 2 А, к/н 63:07:0206001:840 | Физические и юридические лица | 672 | 608.4 | 553.7 | 404.2 | 64.2
|  | 630 |  |  | 490.6 | 617.5 | 644.7 | 386.3 | 61.3
355 | КТП 100/6 СНТ "Маяк" | 100 | Самарская область, город Тольятти, СНТ "Маяк" (Фёдоровка) | СНТ "Маяк" | 69.2 | 80 | 103.7 | 55.7 | 55.7
356 | ЦРП-10кВ | 100 | п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 82.9 | 98.6 | 83.5 | 58.4 | 58.4
|  | 100 |  |  | 73.7 | 74.4 | 104.5 | 55.7 | 55.7
357 | ТП-3"Школа" | 320 | п.Прибрежный , ул. Звездная, 11 | Физические и юридические лица | 281.9 | 322.9 | 286.1 | 196.4 | 61.4
|  | 320 |  |  | 276.7 | 313.9 | 337.1 | 204.5 | 63.9
358 | ТП-5 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная,19 | Физические и юридические лица | 283 | 271.1 | 328.8 | 194.6 | 48.7
|  | 400 |  |  | 403.8 | 427.1 | 317.4 | 253.1 | 63.3
359 | ТП-1 | 1000 | п.Прибрежный, насосная 2 подъема | Физические и юридические лица | 821.1 | 1065.7 | 879.1 | 609.6 | 61
|  | 1000 |  |  | 907.8 | 749.5 | 720.9 | 524.2 | 52.4
360 | КТП-4 | 400 | п.Прибрежный, | Физические и юридические лица | 432.2 | 363.2 | 283 | 237.7 | 59.4
|  | 400 |  |  | 380.6 | 375.2 | 375.4 | 249.3 | 62.3
361 | ТП-15 | 200 | п.Прибрежный, ул. Труда, д.4 | Физические и юридические лица | 136.3 | 155.7 | 130 | 93 | 46.5
362 | ТП-16 | 630 | п.Прибрежный, ,ул. Труда, д.22 | Физические и юридические лица | 635.3 | 463.5 | 608.7 | 376.3 | 59.7
363 | ТП-17 | 400 | п.Прибрежный, ул.Звёздная 5 | Физические и юридические лица | 374.7 | 322.7 | 420.7 | 246.4 | 61.6
|  | 400 |  |  | 381 | 271.1 | 305.8 | 211.1 | 52.8
364 | ТП-2(кот.) | 400 | п.Прибрежный, Парусная 12 | Физические и юридические лица | 329.2 | 322.6 | 409.2 | 233.8 | 58.5
|  | 400 |  |  | 421 | 311.7 | 386 | 246.6 | 61.7
365 | ТП-10 | 630 | п.Прибрежный, ул.Звёздная 11 |  | 517.4 | 581.2 | 536.2 | 360.3 | 57.2
366 | ТП-18 | 400 | п.Прибрежный,ул. Никонова,д.1 | Физические и юридические лица | 357.2 | 271 | 415.1 | 229.9 | 57.5
|  | 400 |  |  | 426.3 | 368.9 | 432.4 | 270.6 | 67.7
367 | ТП-19 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная, 22 | Физические и юридические лица | 265.3 | 317.3 | 305.7 | 195.8 | 49
368 | ТП-20 | 400 | п.Прибрежный, ул. Парусная, 30 | Физические и юридические лица | 328.5 | 312 | 282.3 | 203.4 | 50.9
369 | ТП-22 | 400 | п.Прибрежный, ул.Знаменосная, 5 | Физические и юридические лица | 409.2 | 265.5 | 415.3 | 240.2 | 60.1
|  | 400 |  |  | 276.9 | 340 | 432.3 | 231.2 | 57.8
370 | ТП-23 | 400 | п.Прибрежный, ул.Звёздная, 15 | Физические и юридические лица | 403.7 | 380.7 | 288.2 | 236.4 | 59.1
|  | 400 |  |  | 426.5 | 363.8 | 421.3 | 267 | 66.8
371 | КТПН-6 | 250 | п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 213 | 270.4 | 263.8 | 164.7 | 65.9
372 | КТПН-12 | 250 | п.Прибрежный, ул. Труда, д.14 | Физические и юридические лица | 255.8 | 223.6 | 252.1 | 161.2 | 64.5
373 | КТПН-21 | 630 | п.Прибрежный, ул. Никонова,д.9 | Физические и юридические лица | 554.1 | 435.8 | 472.2 | 322.2 | 51.1
|  | 630 |  |  | 526.8 | 626.3 | 581.2 | 382.2 | 60.7
374 | КТПН-14 | 400 | с.Задельное, ул.Школьная, 25 | Физические и юридические лица | 294.4 | 306 | 323 | 203.5 | 50.9
375 | КТПН-8 | 400 | п.Винтай, ул.Озерная | Физические и юридические лица | 392.4 | 276.8 | 415.1 | 239 | 59.8
376 | КТПН-9 | 160 | п.Винтай Пискалинский Извоз", ул.Школьная | Физические и юридические лица | 104.7 | 108.9 | 120.1 | 73.5 | 45.9
377 | ТП-7 | 400 | п.Винтай, ул.Гаражная | Физические и юридические лица | 409 | 300.3 | 403.4 | 245.2 | 61.3
378 | ТП-25 | 400 | п.Винтай с.Задельное, ул.Набережная, 30 | Физические и юридические лица | 369.6 | 277.2 | 300.3 | 208.7 | 52.2
379 | ТП-1 | 630 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 11 | Физические и юридические лица | 563.1 | 617.7 | 408.8 | 350.3 | 55.6
380 | ТП-2 | 400 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 9 | Физические и юридические лица | 415.3 | 328.7 | 312 | 232.7 | 58.2
|  | 400 |  |  | 283 | 260 | 329 | 192.2 | 48.1
381 | ТП-3 | 630 | п.Кр.Глинка ул.Батайская, 15 | Физические и юридические лица | 562.9 | 671.9 | 553.5 | 394.1 | 62.6
382 | КТП-4 | 250 | п.Кр.Глинка, скважина ул.Батайская | Физические и юридические лица | 190.9 | 237.9 | 191.2 | 136.6 | 54.6
383 | КТП-5 | 250 | п.К.Глинка пос.41км | Физические и юридические лица | 197.6 | 224.9 | 209.6 | 139.3 | 55.7
384 | ТП-402 | 400 | п.Красная Глинка, 4 квартал, д.10 | Физические и юридические лица | 328.8 | 346.5 | 426.3 | 242.8 | 60.7
385 | КТП-405 | 400 | п.Красная Глинка, ул.Жигули | Физические и юридические лица | 259.4 | 346.1 | 323 | 204.6 | 51.2
386 | КТПН-58 | 400 | п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 392.6 | 339.9 | 386.2 | 246.6 | 61.7
387 | ТП-407 | 400 | п.Красная Глинка, п.Южный | Физические и юридические лица | 369.6 | 340.5 | 392.3 | 243 | 60.8
388 | КТП-408 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 2, д.18 | Физические и юридические лица | 259.4 | 173 | 187.4 | 136.6 | 54.6
|  | 250 |  |  | 194.7 | 184 | 227.5 | 133.6 | 53.4
389 | ТП-409 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5, д.5 | Физические и юридические лица | 195 | 216.3 | 191.6 | 132.9 | 53.2
|  | 250 |  |  | 166 | 234.7 | 267.1 | 147.2 | 58.9
390 | ТП-410 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.4 | Физические и юридические лица | 386.7 | 357.7 | 323.1 | 235.3 | 58.8
|  | 400 |  |  | 329 | 288.7 | 409.2 | 226.3 | 56.6
391 | ТП-412 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.2 | Физические и юридические лица | 305.7 | 289 | 351.7 | 208.6 | 52.2
392 | ТП-413 | 630 | п.Красная Глинка, ул.Зауральская | Физические и юридические лица | 526.9 | 445 | 481.5 | 320.3 | 50.8
|  | 630 |  |  | 572.4 | 526.9 | 590.5 | 372.4 | 59.1
393 | ТП-414 | 180 | п.Красная Глинка, интернат п.Южный | Физические и юридические лица | 150.7 | 151.3 | 194.8 | 109.5 | 60.8
394 | ТП-415 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 3, д.25а | Физические и юридические лица | 427.2 | 322.9 | 334.2 | 239 | 59.8
|  | 400 |  |  | 426.9 | 300.2 | 403.8 | 249.3 | 62.3
395 | ТП-416 | 400 | п.Красная Глинка, 4 квартал, д.1 | Физические и юридические лица | 300.2 | 300.5 | 345.8 | 208.6 | 52.2
|  | 400 |  |  | 323.3 | 300.1 | 306 | 204.8 | 51.2
396 | ТП-418 | 400 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.13 | Физические и юридические лица | 363.2 | 374.7 | 328.5 | 235 | 58.8
397 | КТП-422 | 250 | п.Красная Глинка, ул.Вторая | Физические и юридические лица | 223.5 | 180.2 | 231.2 | 139.9 | 56
398 | КТП-422а | 250 | п.Красная Глинка, Первый малый проезд | Физические и юридические лица | 212.5 | 212.4 | 270.5 | 153.3 | 61.3
399 | ТП-427 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5 СОШ №9 | Физические и юридические лица | 252.4 | 173.7 | 263.6 | 152 | 60.8
400 | ТП-436 | 400 | п.Красная Глинка, п.Южный, санатоий | Физические и юридические лица | 358.1 | 386.5 | 345.6 | 240.3 | 60.1
401 | КТП-439 | 160 | п.Красная Глинка, ГЛК «Красная Глинка» | Физические и юридические лица | 124.6 | 164 | 129.8 | 92.2 | 57.6
402 | ТП-442 | 250 | п.Красная Глинка, квартал 5, д.2 | Физические и юридические лица | 259.9 | 213.2 | 263.4 | 162.3 | 64.9
|  | 250 |  |  | 227.4 | 169.6 | 241.7 | 140.8 | 56.3
403 | ТП-446 | 630 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.22 | Физические и юридические лица | 644.3 | 681.3 | 581.1 | 420.2 | 66.7
|  | 630 |  |  | 662.8 | 445.1 | 454 | 344.2 | 54.6
404 | ТП-430 | 400 | п.Красная Глинка, КНС-1 | Физические и юридические лица | 305.6 | 374.7 | 432.4 | 245.2 | 61.3
|  | 400 |  |  | 282.9 | 270.9 | 265.1 | 180.5 | 45.1
405 | ТП-449 | 630 | п.Красная Глинка, КНС-2 | Физические и юридические лица | 435.9 | 454.4 | 535.5 | 314.2 | 49.9
|  | 630 |  |  | 490.2 | 454 | 635.2 | 348.1 | 55.3
406 | ТП-447 | 630 | п.Красная Глинка, квартал 1, д.6 | Физические и юридические лица | 635.4 | 580.8 | 663.2 | 414.2 | 65.7
|  | 630 |  |  | 472.4 | 662.9 | 536.2 | 368.4 | 58.5
407 | ТП-450 | 630 | п.Красная Глинка, КНС-3 | Физические и юридические лица | 462.7 | 635.5 | 481.3 | 348.1 | 55.3
|  | 630 |  |  | 616.9 | 508.3 | 435.8 | 344 | 54.6
408 | КТПН-403 | 250 | п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 267.2 | 208.9 | 259.4 | 162.1 | 64.8
|  | 250 |  |  | 224.1 | 242.1 | 270.7 | 162.4 | 65
409 | ТП-8003 | 630 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от ул. Коптевская, 36А | Физические и юридические лица | 490.5 | 471.9 | 489.9 | 320.1 | 50.8
|  | 630 |  |  | 517.6 | 545.1 | 626.3 | 372.3 | 59.1
411 | Трансформаторная подстанция | 100 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Село Ясная Поляна, 31 | Физические и юридические лица | 103 | 79.9 | 103.7 | 63.2 | 63.2
412 | Трансформаторная подстанция | 100 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Поселок Козелки | Физические и юридические лица | 64.8 | 65.6 | 67 | 43.5 | 43.5
413 | Трансформаторная подстанция ТМ-400 | 400 | Самарская область, Самара, Красноглинский район, от Горелый Хутор | Физические и юридические лица | 265.7 | 328.6 | 334.7 | 204.8 | 51.2
414 | РТП-250 кВа/10/0,4 кВ в районе 2-го подъема п.Прибрежный с переводом питания ВЛ-10 кВ Ф-9,10 и ТП-1 | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 216.5 | 267.2 | 234.7 | 158.3 | 63.3
415 | ТП-26 СНТ "Золотые пески" | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 266.9 | 262.9 | 252.5 | 172.4 | 69
416 | КТПС-250-6/0,4кВ и ВЛЗ-6кВ внешнего электроснабжения дачных уч. СНТ "Старая Жила" | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 200.3 | 198.6 | 211.2 | 134.5 | 53.8
417 | КТПН-250/10-04 У1 ТП-15 А (ДК Пламя) | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный, ул. Прибрежная, 2а | Физические и юридические лица | 270.4 | 242.2 | 166.3 | 149.6 | 59.8
418 | КТПН ПКК-400 10/0,4 кВ с.Задельное | 400 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 363.2 | 259.5 | 397.8 | 224.9 | 56.2
419 | КТПн-Т-К-К-160 кВА-10/0,4 кВ с.Задельное ТП-28 | 160 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 139.1 | 157.6 | 106.9 | 89 | 55.6
420 | КТПНУ(с)-100 кВА в районе 3-го подъема п.Прибрежный | 100 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный | Физические и юридические лица | 99.4 | 74.2 | 83.6 | 56.7 | 56.7
421 | КТПН-п-К-К-250- 10/0,4 кВ(ТП-27) в районе МЖК п.Прибрежный | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный, ул. Прибрежная | Физические и юридические лица | 213.4 | 241.6 | 176.5 | 139.2 | 55.7
422 | ТП-422с | 250 | Самарская область, Красноглинский район, п.Красная Глинка | Физические и юридические лица | 270.5 | 166.3 | 213.4 | 143.3 | 57.3
423 | РТП- 10 КВ «АвтоВАЗагро» 2х1250 кВА (диспетчерское наименование: РТП | 1250 | Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Ботаническая, Южное шоссе, Вл. Высоцкого | Физические и юридические лица | 1296.8 | 1332.1 | 1332.8 | 873.2 | 69.9
|  | 1250 |  |  | 1135 | 918.1 | 882.3 | 647 | 51.8
424 | БКТП-2х1600 кВА 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование: ТП-5) | 1600 | Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Ботаническая, Южное шоссе, Вл. Высоцкого | Физические и юридические лица | 1222 | 1406.1 | 1175.7 | 838.4 | 52.4
|  | 1600 |  |  | 1383.1 | 1359.4 | 1475.4 | 929.6 | 58.1
425 | РП-6 6/0,4 кВ 4х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 849.6 | 864.5 | 1037 | 606.3 | 60.6
|  | 1000 |  |  | 1037.1 | 907.6 | 980 | 644.6 | 64.5
|  | 1000 |  |  | 1065.6 | 1023.2 | 648.4 | 603.3 | 60.3
|  | 1000 |  |  | 850 | 806.9 | 864.5 | 555.7 | 55.6
426 | ТП-1 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 328.8 | 397.5 | 283.2 | 222.5 | 55.6
|  | 400 |  |  | 288.8 | 305.6 | 300.2 | 197.2 | 49.3
427 | ТП-2 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 282.4 | 340.6 | 323.4 | 208.6 | 52.2
|  | 400 |  |  | 322.7 | 288.3 | 426.6 | 228.7 | 57.2
428 | ТП-4 6/0,4 кВ 2х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 386 | 323 | 311.8 | 225 | 56.3
|  | 400 |  |  | 294 | 340.6 | 282.8 | 202.2 | 50.6
429 | ТП-8 6/0,4 кВ 1х400 | 400 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 340.4 | 294.1 | 311.4 | 208.5 | 52.1
430 | 2х2БКТП 6/0,4 кВ 4х1000 | 1000 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 734.6 | 777.7 | 965.7 | 546.2 | 54.6
|  | 1000 |  |  | 1051.7 | 979.3 | 993.6 | 666.6 | 66.7
|  | 1000 |  |  | 893.2 | 950.8 | 734.4 | 568.3 | 56.8
|  | 1000 |  |  | 893.3 | 663.1 | 677.6 | 492.4 | 49.2
431 | 2КТПН 6/0,4 кВ 2х630 | 630 | г. Самара, ул. Лесная (бывшая территория завода Кинап) | Физические и юридические лица | 681.2 | 463 | 599.1 | 384.2 | 61
|  | 630 |  |  | 562.8 | 553.8 | 617.8 | 382.3 | 60.7
432 | 2БКТП Яг917/2*250кВА кВА 10/0,4 кВ | 250 | Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, улица Ворошилова,участок № 31, с кадастровым номером 63:32:1601021:5398 | Физические и юридические лица | 216.6 | 190.9 | 187.9 | 131.2 | 52.5
|  | 250 |  |  | 194.5 | 166.5 | 180.7 | 119.4 | 47.8
433 | КТПН 160 кВА-6/0,4 кВ с трансформатором тмг сэщ 160/10 | 160 | г.Самара, пос.Красная Глинка, квартал 3, рядом с домом 37, строение 1 | Физические и юридические лица | 143.6 | 166.9 | 170.8 | 106.1 | 66.3
434 | Трансформаторная подстанция КТПГ-630 кВА/6/0,4 кВ | 630 | Самарская область, Волжский район, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, квартал 20, участок с кадастровым номером №63:17:2501005:0005 | Физические и юридические лица | 571.6 | 563.5 | 663 | 396.3 | 62.9
435 | Трансформаторная подстанция КТПН-т-К-К 400 кВА/6/0,4 кВ | 400 | Самарская область, Волжский район, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, квартал 20, участок с кадастровым номером №63:17:2501005:0006 | Физические и юридические лица | 283.2 | 328.6 | 265.5 | 193.4 | 48.4